商务要求

1、交货要求和付款方式

1.1交货时间：合同签订后（接到甲方书面通知起）30个自然日内交货，并安装调试合格。

1.2交货地点：中南大学

1.3付款要求：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同金额30%作预付款。项目整体验收合格后10个工作日内，乙方将合同金额的5%付至甲方指定的账号作为项目履约保证金。甲方向乙方一次性支付70%合同金额款，履约保证金验收合格一年期满无质量问题后一次性无息退还给乙方。甲方凭乙方提供的等额、法定增值税发票，向乙方付款。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。

2、验收标准、质量保证

2.1投标时，备注所投设备产品出厂时铭牌标注的实际名称。中标方提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂证明供货函文件或国家鉴定合格证明文件。

2.2验收标准：原厂原包装，包装完好，设备外观无损；满足招标文件要求，符合用户使用的实际需求；设备清单与投标文件一致，技术参数按投标文件对应交付；合同产品及其各部件为全新的、未使用过的，合同产品中的软件部分（如有）无病毒、无明显错误，能够充分实现、提供、具备相关产品说明中描述的功能、特点、内容和标准等。实际使用后，必须运行稳定。

2.3项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标方原因造成的，由中标方承担检测费用；否则，由采购人承担。项目验收不合格，由中标方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标方承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标方承担。

2.4 中标方需在中标公示五个工作日内按采购方要求提供相应产品到甲方指定地点核对功能参数，并提供招标要求中的检测报告等资料原件现场核对，如有不满足招标要求的情况，取消中标方的中标资格，相应后果由中标方自行承担。

2.5免费质保期：软硬件设备免费至少质保【四】年，中标方承诺的质保期长于招标文件规定时，以中标方的投标文件为准。超出生产厂家正常保修范围的，中标方需向生产厂家单独购买的，不能在投标报价中单独列支。如生产厂家质保期优于招标文件规定的，按生产厂家的质保承诺提供质保服务，中标人在中标公示三个工作日内需要提供核心产品的原厂售后承诺函原件。

2.6质保内免费上门保修更换，同时如果任何零配件损坏，中标人免费更换和安装一个设备原厂的相关配件，质保期间内不收取维修费、零配件和材料费等，对于同一部位出现 2 次以上故障，中标人应当免费更换该部件。质保期自设备安装结束，验收合格后正常运行时开始计算。超出免费质保期后，乙方支持终身维修，承诺维修时只收取部件的实际成本费。

2.7 本合同所包括的软件产品乙方均应提供软件版权所有人颁发的永久免费使用许可文件，在硬件支持的前提下，终身免费为采购人用户提供软件升级服务。

3、售后服务

3.1维护要求：提供定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施、对用户修改设计要求的响应措施。

3.2服务响应时间要求：提供7×24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务；提供7×24小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援，提出解决方案，并于2小时内修复，若现场不能修复应提供同等性能备用设备。

3.3质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后，中标方提供5×8小时的免费电话技术咨询，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标方应及时优惠提供所需的备品备件。

3.4同批设备中，若同一台设备类似故障发生两次以上，或者多台设备出现大面积相同故障现象，无条件免费更换涉及的整机。

3.5配件及耗材要求：所有新设备、利旧设备除原机配件以外，如还需辅材配件及耗材，由中标方免费提供。

3.6必须具备良好的服务能力。服务要求：接到报修，要求维修人员 2 小时以内解决故障。对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内现场支援。免费提供所有故障设备硬件的更换、维修，免费提供软件维护、升级等技术支持服务。

3.7 如因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，不能影响学校教学工作，否则有权追究违约责任。每学期需对设备系统进行例行检修保养三次（学期开始，期中，期末），后期若其他教学设备改造项目中涉及安装调试问题，本次中标公司需免费协助支持。

4、安装调试

4.1 设备安装要求，按照国家相关行业规范标准进行免费安装，符合国家或行业质量检验标准器。

（1）中标方负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，负责新购置和利旧设备（拆卸后待安装）在实施地点的保管，直至项目验收合格，此项目为交钥匙工程，报价包含项目所有费用。中标方并且需要负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

（2）在安装新设备前，中标方须与用户充分沟通，对旧设备进行规范拆除清运，旧设备搬运至指定地点，需利旧设备按照甲方要求再次安装至指定地点，并免费提供安装调试服务。

4.2 中标方须在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守学校有关规章制度。

4.3 项目完成后，中标方应将项目有关的全部资料，包括但不限于产品资料、技术文档等移交采购人。

5、培训

5.1 仪器安装调试完，验收前，中标人工程师在现场就仪器的维护、基本操作、日常保养、潜在故障分析等各方面提供2人以上免费初步培训，培训周期不少于5天。在初级培训结束后，待采购人使用一段时间，中标人派遣专门的应用工程师到客户现场进行高级应用培训，2人以上免费培训时间不少于5天，具体培训内容与日期由双方协商确定。培训内容涵盖机器人的操作、二次开发平台搭建，SDK资源包部署等内容。培训结束后，用户能够熟练操作机器人设备，独立开展科研工作。