包1：中南大学台柜通风系统采购项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量/单位 | 预算 （万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 期限 | 地点 |
| 实验室台柜系统设备 |  |  |  |  | 337.8 | 合同签订后65日历天内 | 中南大学 |
| 一 | 实验室台柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢边台1 | 是 | 否 | 129.7米 |  |  |  |
| 2 | 全钢边台2（双层不含柜体） | 是 | 否 | 8.84米 |  |  |  |
| 3 | 全钢边台3（双层不含柜体） | 是 | 否 | 3米 |  |  |  |
| 4 | 全钢仪器台 | 是 | 否 | 62.1米 |  |  |  |
| 5 | 全钢中央台 | 是 | 否 | 59.7米 |  |  |  |
| 6 | 全钢转角台 | 是 | 否 | 4米 |  |  |  |
| 7 | 全钢双层高温边台 | 否 | 否 | 11.46米 |  |  |  |
| 8 | 全钢双层高温仪器台 | 否 | 否 | 1米 |  |  |  |
| 9 | 全钢天平台 | 否 | 否 | 3个 |  |  |  |
| 10 | PP中水槽（含三口水龙头） | 否 | 否 | 29套 |  |  |  |
| 11 | 桌上型单口洗眼器 | 否 | 否 | 29个 |  |  |  |
| 12 | 立式紧急冲淋 | 否 | 否 | 6个 |  |  |  |
| 13 | 全钢试剂柜 | 否 | 否 | 5个 |  |  |  |
| 14 | 全钢仪器柜 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
| 15 | 全钢排风试剂柜 | 否 | 否 | 35个 |  |  |  |
| 16 | 排风PP试剂柜 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
| 17 | 易燃品柜 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
| 18 | 腐蚀品柜 | 否 | 否 | 1个 |  |  |  |
| 19 | 危化品柜 | 否 | 否 | 3个 |  |  |  |
| 20 | 全钢毒品柜 | 否 | 否 | 1个 |  |  |  |
| 21 | 防爆柜 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
| 22 | 全钢边台吊柜 | 否 | 否 | 37.3米 |  |  |  |
| 23 | 全钢中央台吊柜 | 否 | 否 | 37.3米 |  |  |  |
| 24 | 中央台钢玻试剂架 | 否 | 否 | 51.5米 |  |  |  |
| 25 | 万向抽气罩 | 否 | 否 | 36个 |  |  |  |
| 26 | 全钢货架1（2000*500*1900mm） | 否 | 否 | 12组 |  |  |  |
| 27 | 全钢货架2（1000*500*2000mm） | 否 | 否 | 3组 |  |  |  |
| 28 | 全钢货架3（1200*500*2000mm） | 否 | 否 | 8组 |  |  |  |
| 29 | 全钢货架4（1500*500*1900mm） | 否 | 否 | 2组 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢集气罩 | 否 | 否 | 4台 |  |  |  |
| 31 | 全钢通风柜 （带壁式水阀、水嘴、杯槽38套；气阀气嘴50套） | 是 | 否 | 38台 |  |  |  |
| 32 | 全钢通风柜（不带水） | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 33 | PP通风柜 | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 二 | 实验室台柜配套水电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP-R三通 | 否 | 否 | 36个 |  |  |  |
| 2 | PP-R弯头 | 否 | 否 | 110个 |  |  |  |
| 3 | U-PVC三通 | 否 | 否 | 35个 |  |  |  |
| 4 | U-PVC弯头 | 否 | 否 | 100个 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢地槽 | 否 | 否 | 12米 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢扣板 | 否 | 否 | 6米 |  |  |  |
| 7 | 岛式电源盒 | 否 | 否 | 333个 |  |  |  |
| 8 | KBG线管 | 否 | 否 | 2062米 |  |  |  |
| 9 | 电线 | 否 | 否 | 6000米 |  |  |  |
| 10 | 给水管道PP-R | 否 | 否 | 340米 |  |  |  |
| 11 | 截止阀 | 否 | 否 | 56个 |  |  |  |
| 12 | 排水管道U-PVC | 否 | 否 | 173.3米 |  |  |  |
| 实验室通风废气处理系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢防腐离心风机 （24000m³/h） | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢防腐离心风机 （21000m³/h） | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 多效循环化学废气处理装置 （废气吸附箱，尺寸≧2400*1500*2000mm） | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 多效循环化学废气处理装置（废气吸附箱，尺寸≧2300*1500*1500mm） | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 矩形风管（10mm） | 否 | 否 | 138㎡ |  |  |  |
| 6 | 矩形风管（8mm） | 否 | 否 | 771.42㎡ |  |  |  |
| 7 | 圆形风管（Φ110mm） | 否 | 否 | 31.74㎡ |  |  |  |
| 8 | 圆形风管（Φ160mm） | 否 | 否 | 62.1㎡ |  |  |  |
| 9 | 圆形风管（Φ200mm） | 否 | 否 | 31.74㎡ |  |  |  |
| 10 | 圆形风管（Φ250mm） | 否 | 否 | 103.5㎡ |  |  |  |
| 11 | 圆形风管（Φ315mm） | 否 | 否 | 52.44㎡ |  |  |  |
| 12 | 圆形风管（Φ700mm） | 否 | 否 | 24.84㎡ |  |  |  |
| 13 | 圆形风管（Φ830mm） | 否 | 否 | 93.84㎡ |  |  |  |
| 14 | 圆形风管（Φ850mm） | 否 | 否 | 59.34㎡ |  |  |  |
| 15 | 通风控制系统 | 否 | 否 | 5套 |  |  |  |
| 恒温洁净系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净系统配套设备 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 直流变频风管式空气调节机组（功率：≥3P） | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 直流变频风管式空气调节机组（功率：≥5P） | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |

包2：中南大学空调采购项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量/单位 | 预算 （万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 期限 | 地点 |
| 1 | 壁挂式空调机（功率：≧1.5P） | 是 | 否 | 38台 | 35 | 合同签订后30个日历日 | 中南大学 |
| 2 | 壁挂式空调机（功率：≧2P） | 否 | 否 | 19台 |  |  |  |
| 3 | 壁挂式空调机（功率：≧3P） | 否 | 否 | 16台 |  |  |  |
| 4 | 柜式空调机（功率：≧3P） | 否 | 否 | 9台 |  |  |  |