| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸（边机） | DH-ASGB5XXYH-X-NF | 大华 | 26 | 台 | 11800 |
| 2 | 摆闸（中间机） | DH-ASGB5XXYH-X | 大华 | 11 | 台 | 12800 |
| 3 | 智能人脸机 | DH-ASI72ABSO-XYZ | 大华 | 27 | 台 | 3050 |
| 4 | 网络摄像机（枪型摄像机） | DS-2CD2T4ZNL-XXL | 海康威视 | 335 | 台 | 1030 |
| 5 | 网络摄像机（半球摄像机） | DH-IPC-HDW5XYZH-AD | 大华 | 21 | 台 | 1050 |
| 6 | 网络摄像机（人脸摄像机） | DH-IPC-HFW8XXYZF1L-ABC | 大华 | 21 | 台 | 1730 |
| 7 | 微型电子控制器（一） | 扬天M460-01IRR | 联想 | 19 | 台 | 6200 |
| 8 | 微型电子控制器（二） | 扬天M460-23IRR（显示器B2431E） | 联想 | 1 | 台 | 7000 |
| 9 | 以太网交换机（POE接入交换机（一）） | DH-S4100-16GT2GT2GF-135 | 大华 | 19 | 台 | 1800 |
| 10 | 以太网交换机（接入交换机（一）） | DH-S4100-24GT2GT2GF | 大华 | 5 | 台 | 1400 |
| 11 | 以太网交换机（POE接入交换机（二）） | DH-S4100-8GT2GF-110 | 大华 | 8 | 台 | 1120 |
| 12 | 以太网交换机（接入交换机（二）） | DH-IS3100-8ET1GT1GF | 大华 | 16 | 台 | 1030 |
| 13 | 千兆光收发器 | HT-GW01/02-SC20 | 昊通 | 16 | 对 | 350 |
| 14 | 智能视频管理平台（学生宿舍视频监控平台） | iVMS-6000E-S5/C500 | 海康威视 | 1 | 台 | 32000 |
| 15 | 网络存储设备（注:含 24块硬盘） | DS-A71124R | 海康威视 | 1 | 套 | 171000 |
| 16 | 接入箱 | 400*350*150mm | 国产 | 6 | 个 | 280 |
| 17 | 不锈钢门主轴改造 | 现场定制 | 国产 | 4 | 套 | 800 |
| 18 | 磁力锁 | 优质 | 国产 | 4 | 套 | 180 |
| 19 | 闭门器 | 优质 | 国产 | 4 | 套 | 120 |
| 20 | 高清线 | 5m | 秋叶原 | 19 | 条 | 80 |
| 21 | USB转RJ45网线转接头 | CM858 | 绿联 | 19 | 个 | 60 |
| 22 | 摄像机支架 | 现场定制 | 国产 | 25 | 个 | 260 |
| 23 | 接线盒 | 优质 | 国产 | 25 | 个 | 18 |
| 24 | 12芯主干光纤 | GYXTW12B1.3 | 纵诚 | 1612 | 米 | 4 |
| 25 | 网线 | UTP-11-6-4P | 天诚 | 3550 | 米 | 3.3 |
| 26 | 电源线 | RVV3*1.5 | 天诚 | 1230 | 米 | 7.3 |
| 27 | 管材 | PVC25 | 联塑 | 1630 | 米 | 3 |
| 28 | 光纤熔接 | 现场定制 | 国产 | 168 | 套 | 12 |
| 29 | 光纤终端盒 | FT-JZB-JM-12 | 飞通 | 12 | 个 | 105 |
| 30 | 辅材 | 优质 | 国产 | 1 | 套 | 1200 |
| 31 | 拆除原有门禁设备 | 现场定制 | 国产 | 13 | 套 | 500 |
| 32 | 拆除原有视频监控设备 | 现场定制 | 国产 | 310 | 套 | 50 |