商务要求

1.设备安装调试要求

1.1负责送货、卸货并搬运到指定的场地。

1.2中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.3货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、调试，免费指导安装、免费配合调试及提供相应的专用工具，由此所产生的一切工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。

1.4在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

1.5如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。

1.6在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。

1.7由中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

1.8中标人送达产品及进行指导安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.技术支持要求

2.1提供7×24小时的技术咨询服务。

2.2敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2.3安装调试完毕提供设备使用手册（内含使用说明书、日常维护方式、常见问题检修等）

3.人员培训要求

3.1采购人认为有必要，中标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人技术人员，采购人受训人员的培训费用由中标人承担。

3.2中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训，至少提供两天以上设备使用培训。

3.3中标人应就其提供的设备及操作系统，对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由中标人承担。

3.4对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

3.5培训所需费用，包括交通费、住宿费和其他费用由中标人负担，包含在报价中。

4.售后服务要求

4.1 设备维护措施

4.1.1定期维护计划。

4.1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。

4.1.3对用户修改设计要求的响应措施。

4.2 故障响应时间

4.2.1提供7×24小时的故障服务受理。

4.2.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.2.3设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，中标人应按照售后服务承诺作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，中标人工程师及其他相关技术人员必须在1周内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在72小时内提供性能相当的产品供采购人使用；

4.2.4中标人应保证合同项下所有产品完全是崭新未曾使用过的。在质量保证期内，中标人应负责和修理和替换不合格的部件并承担相关费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运；

4.3 维修与备品备件服务

4.3.1质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费，免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.3.2备件服务：如遇设备故障，免费替换备品备件，确保采购人的工作不受影响。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。

4.4 技术服务信息

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

4.4.1本项目售后服务机构名称、地址

4.4.2本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

4.4.3维修服务响应时间

4.4.4解决故障的措施、方法及所需要的时间

4.4.5培训方式及内容

4.4.6保修期内及保修期外的服务收费标准

4.4.7其他的服务内容

5.其他要求及说明

5.1 交货时间及地点

5.1.1交货时间：自签订合同之日起65个日历日内完成所有设备的安装调试并交付使用。

5.1.2交货地点：陕西。

5.2 结算方法

5.2.1付款人：中南大学

5.2.2付款方式：银行转账

5.2.3付款时间：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额15%作预付款；货到采购人指定地点并经验收合格后5个工作日内，中标人向采购人账户缴纳合同金额2%作履约保证金后，采购人凭借中标人开具的增值税专用发票，向中标人支付85%货款。履约保证金在验收合格之日起1年后退回，履约保证金不计利息。

5.3 质保期：货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起，免费质保不低于3年。质保期自货物安装调试结束双方签署验收报告的次日起开始计算。质保期内发生与保修相关的一切费用由中标人承担，质保期满后采购人只承担更换配件成本费，人工费等服务费用由中标人承担；如采购人另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。实行售后跟踪服务，质保期内定期回访。质保期时限由中标人根据自身情况在响应文件中列明。