第一节、采购需求一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称
	是否核心产品
	是否接受进口产品
	数量/单位
	最高限价
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	（万元）
	时间
	地点

	1
	中南大学GIS服务器机房标准化改造项目
	1
	综合一体柜
	是
	否
	2套
	96.5
	合同签订后30天内安装并调试合格
	中南大学

	
	
	2
	列间精密空调
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	3
	IT机柜
	否
	否
	7个
	
	
	

	
	
	4
	智能运维管理平台
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	5
	短信告警系统
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	6
	智能安全防护系统
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	7
	动环监控系统（含手机APP）
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	8
	UPS系统
	UPS主机
	否
	否
	1套
	3台
	
	
	

	
	
	
	
	UPS电池
	否
	否
	
	64节
	
	
	

	
	
	9
	防雷接地系统（联合接地）
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	10
	机房动力配电系统
	否
	否
	2套
	
	
	

	
	
	11
	项目配套集成施工及辅材
	否
	否
	1项
	
	
	



