## 减温减压器清单一览表

| 标的名称 | 简要技术要求 | 是否核心产品 | 是否进口产品 | 数量 | 标的预算（元） | 交货期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减温减压器 | Qs=12~25t/h P1/P2=3.0~3.4/0.6~0.8Mpa T1/T2=255/175℃ Pb=1.56Mpa Tb=20℃ | 是 | 否 | 1 | 115,000 | 合同签订后50个日历天内 | 指定地点 |
| 减温减压器 | Qs=1.0t/h P1/P2=3.2~3.4/2.0Mpa T1/T2=390~410/255℃ Pb=3.04Mpa Tb=90℃ | 是 | 否 | 1 | 95,000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 210,000 |  |  |
| 备注 | 1、卖方供货范围：减温减压器相关配套装置、出厂合格证及说明书。 2、报价含运费、增值税费、指导安装人员费用；不含备品备件、特殊工具费用。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的物。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。