进气加温调节系统测量与控制系统电缆采购项目

商务要求

（一）供货周期

交货时间：合同签订后40日内。

（二）供货地点

交货地点：山东省青岛市。

（三）运输、储存及到货开箱

3.1运输

- 中标人负责所有产品从出厂到安装现场的所有运输、卸货并对产品进行保险（保额为货物价值的110%，保险费用由中标人承担）；

- 产品运输时，中标人应加强包装保护措施，并印有醒目标记（如防雨、防震、起吊位置、重量等）；

- 产品应按照采购人要求分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的产品清单，易于被区分；

- 产品包装箱应包含装箱单，产品规格书、产品合格证、出厂检测报告、7种规格型号的第三方检测报告、产品清单等可随箱或单独邮寄。

3.2仓储保管

- 产品包装箱应适合于仓储；

- 从出厂到安装现场的仓储由中标人负责。

3.3到货及开箱

- 中标人应按采购人认可的计划时间，将货物运到安装现场；

- 开箱前，中标人参与开箱验货，依据有关规定、合同、随箱清单，对到货产品的规格、数量、外观、合格证、随机资料等进行到货检验。在开箱记录上记录并签字盖章；

- 当产品运抵采购人的现场发现有缺陷或与合同不符，中标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用，且不得影响工期。

（四）质量要求

- （1）投标人需在投标文件中提供质量计划，满足采购人的全部质量要求；

- （2）所有产品加工采购的金属材料须提供材料检测报告，中标人入库后须进行抽样检测，并保留检测记录或检测报告。

4.1质量文件

产品制造及物料购买过程中，质量计划、检查记录、材质单、合格证、出厂验收报告等资料，统一整理成册，在产品进场时随产品一起移交给采购人。

4.2制造过程质量控制

- 中标人应按照GJB9001C-2017标准或GB/T19001-2016要求建立运行质量管理体系，对与产品实现有关的各个过程实施有效的质量控制，并保留过程控制、体系有效运行的全部证据，并移交给采购人存档；

- 中标人应采取措施对其供应商提供的原材料进行复验，确保原材料合格。由于原材料不合格引发的质量问题及连带责任，由中标人承担；

- 验证类试验以及关键的检验，要求有试验报告或检验报告，并需要提前通知采购人到现场见证，中标人选择的试验单位或者检验单位需经采购人签字同意，如不经采购人签字同意开展的试验验证或者检验工作，采购人有权提出重新验证或者检验的要求；

- 中标人在产品形成过程中出现的不合格，应及时与采购人进行沟通，经采购人确认后，履行不合格品的审理手续。中标人不得隐瞒任何不合格的情况，由于中标人隐瞒不报造成的纠纷及损失，中标人承担违约、赔偿责任；

- 如中标人为了获取不正当的利益而私自更换材料、降低材料重量、减薄材料厚度、缩减产品长度，或隐瞒事实真相，或以其他偷工减料行为从而欺骗采购人，获取不正当利益的行为，将视为违约，采购人有权取消中标人的供货资格，并追究相关法律责任；

- 所有产品的材料应是全新的、未曾使用过的；

- 如果产品不满足合同规定的技术要求，中标人应在采购人规定的时间内进行解决；

- 出厂检验和现场调试、试运行及质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的产品应视为不合格产品，由中标人免费更换；

- 在本合同安装、现场试验期间，如果中标人提供的产品材料有缺陷，或由于中标人技术人员的指导错误或中标人提供的技术资料和使用维护说明书的错误造成设备、材料的损坏，中标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起一个月或不迟于双方同意的约定时间。

（五）进度计划安排

- 签订合同后的40日内，具备出厂条件；

- 接到采购人进场通知后10日内产品抵达现场，负责卸货到采购人指定位置，并配合采购人完成产品到货验收。

（六）资料归档要求

资料归档内容包括但不限于产品规格书、产品合格证、出厂检测报告、7种规格型号的第三方检测报告（包含外观、屏蔽层、电性能、阻燃测试、芯线导体材料铜含量等）、产品清单、质量证明文件（含外购件合格证）等文件。

- 报告分册打印；

- 报告标题页和扉页加盖公章；扉页提供相关编写人员信息并签字，侧面加骑缝章；

- 所有文件需提供纸质版原件3套，复印件1套，以及配套电子版1套；

- 交付文件时，中标人需依据技术协议提供交付清单；

- 各阶段提供的所有资料按照各阶段时间要求及时提供，中标人除提供各阶段资料外，还应根据采购人档案验收要求，提供相关资料。

（七）安全要求

中标人对制造、包装及运输过程的安全负全部责任。

（八）验收

8.1产品出厂确认

产品具备出厂条件后，在发货前采购人完成产品出厂确认。

8.2最终用户验收

产品的最终用户验收由采购人负责，中标人需配合采购人提供所需资料等，协助完成最终用户验收。

8.3文件验收

- 外购件：装箱单，开箱检验记录，产品质量证明文件（包括但不限于产品规格书、产品合格证、出厂检测报告、7种规格型号的第三方检测报告）等；

- 过程文件：生产过程文件、检验记录及合格证书，过程中存在问题及处理意见，出厂验收文件等；

- 产品规格书、产品合格证、出厂检测报告、7种规格型号的第三方型式检验报告（包含外观、屏蔽层、电性能、阻燃测试等）、产品清单等文件，至少需提交档案资料目录及纸质版原件3套（货架产品1套），复印件1套（货架产品2套），与纸质材料相对应的电子扫描版本1套；

- 制造单位的资质证明（质量认证文件等3套复印件）；

- 其他章节涉及的文件以及需要额外增加的必要文件。

（九）质保期

- 质保期为项目最终用户验收合格之日起不少于24个月；

- 在质保期间，产品发生任何非误操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复（不可抗力因素除外），更换时所发生的费用均由投标人负担。保修期自更换之日起24个月；

- 在质保期内出现质量问题，中标人应在接到故障通知后24小时内做出反馈，并在48小时内到达用户现场进行故障排除。完成工作期限为收到采购人通知后7个工作日。无法修复或经两次修复仍未排除故障，应给予免费更换。更换后的货物质保期应从更换货物依据本合同之规定验收合格之日起开始重新计算，如不能更换的，采购人可另行委托其他单位处理，相应费用从履约保证金中扣除。

（十）付款周期及比例

1、付款主体：中南大学

2、付款方式：

（1）本合同为固定总价合同。中标人报价已涵盖本项目项下所有费用，采购人无需另行支付任何额外款项。产品完成安装验收后，即可正常投入使用。

（2）付款方式：

第一笔款项：合同总价的 30%。

合同签订后，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的30%。

第二笔款项：合同总价的 70%

产品及档案资料通过采购人验收后，采购人收到发票后10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。

（3）采购人凭中标人提供的等额、法定增值税专用发票，向中标人付款。

（十一）售后服务内容及要求

需提供7×24小时的故障服务受理，接到报修通知后，24小时内响应，对于影响正常使用的严重故障，售后工程师需赶到现场，查找原因，提供解决方案。

（十二）其他要求

中标人应提供终身维修服务、技术支持及备件服务，相关费用由双方协商确定。