商务要求

- 一．技术服务

- 1.安装调试要求：中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购单位取得联系，以便采购单位安排验货和配合安装调试等工作，中标人应提前告知准备条件，负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试，直至通过验收。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。中标人须加强安装调试过程的组织管理，遵守使用方的相关规定。

2.培训内容及要求：中标人应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，让操作管理及维护人员达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。培训产生的费用全部由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。

3.售后服务内容及要求:提供7×24小时的技术咨询服务，提供7×24小时的故障服务受理，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。保期内中标人每年提供现场技术支持。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.质保期要求：提供不少于1年的质保期，备品备件要满足至少一年的正常使用。

二．交货时间：合同生效后4个月以内。

- 1.交货内容：

- 设备主件及附件；设备随机工具包，设备各种资料，操作说明书。出厂检验报告等。

- 2.交货地点：中南大学。

三．付款方式

- 1.进口货物：100%信用证（80%凭报关单支付，20%验收合格后支付）

2.国产货物：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同金额30%作预付款；货到甲方指定地点并经验收合格后次日起7个工作日内，甲方向乙方支付70%合同款。

3.质保金（如有）：无