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	货物名称
	货物型号
	品牌
	数量
	单位
	货物单价(元)
	货物总价（元）

	1
	固定式双目红外热像仪
	FHN-LR640L
	福华
	61
	台
	17260
	1052860

	2
	炉内双光谱短波红外热像仪
	FHN-D830
	福华
	2
	台
	92500
	185000

	3
	耐高温防溅挡板
	FHN-LR1
	福华
	12
	个
	500
	6000

	4
	声光报警器
	DSG07
	城汇
	6
	个
	150
	900

	5
	温湿度采集器
	ZS-SHT30-RS485
	中盛
	6
	个
	250
	1500

	6
	RS-485通信线
	RVV2*1.0
	国产
	115
	米
	5
	575

	7
	USB转RS-485转换器
	CH348-0100
	摩可灵
	3
	个
	98
	294

	8
	以太网转PROFIBUS-DP协议转换网关
	以太网转PROFIBUS-DP
	国产
	1
	台
	2200
	2200

	9
	压力变送器
	PM20
	上海自动化
	9
	个
	600
	5400

	10
	电源线
	3×1.0 mm²
	国产
	1500
	米
	20
	30000

	11
	镀锌钢管
	DN25
	国产
	1500
	米
	21
	31500

	12
	标签纸/线号管/扎带
	配套
	国产
	1
	批
	500
	500

	13
	金属软管
	Φ25
	国产
	650
	米
	3
	1950

	14
	接地线
	4mm²
	国产
	180
	米
	5
	900

	15
	现场控制箱
	FHN-KZ
	国产
	20
	个
	500
	10000

	16
	气源主管道
	DN20
	国产
	400
	米
	72
	28800

	17
	设备气源连接管道
	DN15
	国产
	370
	米
	52
	19240

	18
	六类屏蔽双绞线
	六类屏蔽
	国产
	3500
	米
	13.50
	47250

	19
	SC-SC光纤跳线
	SC-SC
	国产
	60
	根
	8
	480

	20
	FC-LC光纤跳线
	FC-LC
	国产
	40
	根
	8
	320

	21
	6类屏蔽水晶头
	六类屏蔽
	普联
	170
	个
	1
	170

	22
	光纤收发器
	TL-MC311A/B-20
	普联
	10
	对
	720
	7200

	23
	ODF单元体
	12芯
	国产
	4
	个
	310
	1240

	24
	12芯光缆终端盒
	12芯
	国产
	26
	个
	80
	2080

	25
	35mm钢制DIN导轨
	35mm
	国产
	22
	根
	24
	528

	26
	机架式光纤收发器
	2U
	国产
	2
	个
	950
	1900

	27
	石棉布
	耐高温、阻燃
	国产
	100
	米
	59
	5900

	28
	防火套管
	耐高温、阻燃
	国产
	100
	米
	47
	4700

	29
	配套安装
	配套
	国产
	3
	次
	126100
	378300



