分项报价明细表

| 标的名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 气动截止阀1 | DN40，设计压力10MPa，操纵气压力5MPa | 京航 | 嘉兴 | 16 | 台 | 28100.0 | 449600.0 |
| 2 | 气动截止阀2 | DN100，设计压力10MPa，操纵气压力5MPa | 京航 | 嘉兴 | 21 | 台 | 115000.0 | 2415000.0 |
| 3 | 气动截止阀3 | DN150，设计压力10MPa，操纵气压力5MPa | 京航 | 嘉兴 | 12 | 台 | 158000.0 | 1896000.0 |
| 4 | 气动截止阀4 | DN20，设计压力23MPa | 京航 | 嘉兴 | 5 | 台 | 21000.0 | 105000.0 |
| 5 | 二位五通电磁阀1 | DN6，工作压力5MPa | 京航 | 嘉兴 | 85 | 台 | 3800.0 | 323000.0 |
| 6 | 二位五通电磁阀2 | DN10，工作压力5MPa | 京航 | 嘉兴 | 15 | 台 | 5800.0 | 87000.0 |
| 7 | 过滤器1 | DN100，设计压力10MPa，过滤精度100微米 | 京航 | 嘉兴 | 3 | 台 | 16650.0 | 49950.0 |
| 8 | 过滤器2 | DN100，设计压力10MPa，过滤精度50微米 | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 16650.0 | 16650.0 |
| 9 | 过滤器3 | DN50，设计压力10MPa，过滤精度15微米 | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 6800.0 | 6800.0 |
| 10 | 过滤器4 | DN150，设计压力35MPa，过滤精度15微米 | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 64080.0 | 64080.0 |
| 11 | 过滤器5 | DN20，设计压力35MPa，过滤精度15微米 | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 1500.0 | 1500.0 |
| 12 | 手动截止阀1 | DN6，设计压力35MPa | 京航 | 嘉兴 | 10 | 台 | 720.0 | 7200.0 |
| 13 | 手动截止阀2 | DN10，设计压力35MPa | 京航 | 嘉兴 | 10 | 台 | 800.0 | 8000.0 |
| 14 | 手动截止阀3 | DN20，设计压力35MPa | 京航 | 嘉兴 | 20 | 台 | 1710.0 | 34200.0 |
| 15 | 手动截止阀4 | DN20，设计压力23MPa | 京航 | 嘉兴 | 5 | 台 | 5700.0 | 28500.0 |
| 16 | 电动蝶阀 | DN300，设计压力4MPa | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 39800.0 | 39800.0 |
| 17 | 气动球阀 | DN100，设计压力10MPa | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 83800.0 | 83800.0 |
| 18 | 单向阀1 | DN50，设计压力10MPa | 京航 | 嘉兴 | 1 | 台 | 17550.0 | 17550.0 |
| 19 | 单向阀2 | DN20，设计压力23MPa | 京航 | 嘉兴 | 5 | 台 | 5700.0 | 28500.0 |
| 20 | 高压法兰 | DN300，设计压力35MPa | 京航 | 嘉兴 | 2 | 套 | 85500.0 | 171000.0 |