商务要求

供货周期：合同签订后30日内

供货地点：中南大学

质保期：3年

付款周期及比例：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额30%作预付款；货到采购人指定地点并经验收合格后5个工作日内，中标人向采购人账户缴纳合同金额5%作履约保证金后，采购人凭借中标人开具的增值税专用发票，向中标人支付70%货款。履约保证金在验收合格之日起1年后退回，履约保证金不计利息。

设备验收交付：

- 外观检查：无坏损（可漆面修复）

- 功能检查：各功能正常，显示正常

- 资料检查：验收资料（说明书、合格证、备件耗材图纸）

- 备件耗材检查：规格数量，各类耗材备件数量≥3个

- 与腐蚀介质接触的易损零部件质保期内免费更换（更换时间≤15天）

- 单次高、低压循环加载能够维持30天以上