半导体光电测试系统商务要求

一、质量技术要求

设备及数量均符合出厂标准，并附相关检验合格证明。

二、付款方式

（1）签订合同之日起7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%，乙方开出合同总金额的30%发票。

（2）设备最终验收合格起7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的70%，乙方开出合同总金额的70%发票。

（3）甲方凭乙方提供的等额、法定增值税专用发票，向乙方付款。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。

三、交货期与供货方式

乙方负责从工厂起至甲方指定地点的运输费用，乙方负责卸载等费用，并在合同约定交货期内送到约定交货地点。

（1）交货期：合同签订后7个工作日内。

（2）交货地点：中南大学物理学院物理楼228。

（3）运输方式：零担货运，保险和运费乙方负责，卸货和就位甲方负责。

四、交接与验收

设备抵达、拆包和安装调试完成时，甲乙双方须派代表在现场清点检验，签署并记录在案。验收标准需依照技术要求及国家标准，如验收不合格，甲方有权要求乙方重新安装调试，部分或全部更换，甚至退货及解除本合同。

（1）外观验收：供货范围内所有设备为全新、完好、无破损。

（2）配置验收：根据设备验收单，开箱清点由供需双方共同进行，并签字确认；如发现到货与合同要求（配置、参数、型号等）不符，缺失或损坏，甲方负责无偿更换补齐。

（3）功能验收：设备安装完毕后，开机试运行，确认各项功能正常，试运行正常；如有设备技术指标无法完成现场检验，乙方提供设备的出厂合格证明文件。

（4）外观、配置、功能验收均符合合同要求及标准后，视为验收合格。

五、保修期：设备质保期为1年。

六、安装调试

（1）乙方提供安装要求，甲方负责按乙方所定的标准安装电、气、通风及其他所需环境要求。

（2）设备到货后，乙方需在7天内安排人员负责设备在甲方指定地点的安装与调试，甲方需派人负责安装调试过程中的整体协调工作。

七、技术培训

乙方负责对甲方的技术人员进行安全生产所必需的培训，以保证设备安全、稳定、高质量地运行。

（1）提供到货现场培训：5个工作日内完成，不限人次；

（2）技术培训应在设备安装和调试的过程中同步进行或提前进行，包括以下内容：

1）移交成套技术资料：设备使用手册（包含设备安全操作、维护等内容）、操作说明书等；

2)指导接受培训的技术人员实践“调试方法”及“日常维护方法”中规定的内容：设备上电检测方法、样件制作调试方法、定期状态检查方法（包括周期、项目及检查步骤等内容）、作业过程前中后的设备维护项目及方法。

3)向接受培训的技术人员讲解半导体光电测试系统参数的生成、设置、修改、保存方法以及常用材料的工艺参数。

（3）乙方提供实验或生产所需的一般工艺参数给予甲方参考，具体产品的工艺参数需由甲方确定，乙方可提供相关的协助。

八、服务维修

（1）乙方免费提供其所售设备产品的安装、调试、设备使用技术指导、质保期内定期上门进行售后维保等相关服务；

（2）质保期内，乙方免费提供机械设备的使用技术指导及维修服务：

1）提供24小时在线电话售后咨询服务，如遇设备故障或使用疑问可通过电话沟通解决的，优先电话沟通解决。

2）如遇电话指导无法解决的售后问题，乙方在接到买方保修通知后2个工作日内派人至甲方现场维修。

3）质保期过后，如出现维修或更换零部件而产生的费用由甲方负责，但需经过甲方的同意。

九、违约责任

（1）逾期交货，或调试合格不付款的，每天按合同总价的千分之一向对方支付违约金；

（2）甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价5%的违约金；

（3）乙方不能在合同规定时间内调试合格的，甲方有权解除合同，此时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。