采购清单

| 包号 | 包名称 | 分项名称 | 核心产品 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 预算 （人民币） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |
| 1 | 中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂污水处理系统采购项目 | 高级氧化分解处理器 | 是 | 1 | 台 | 否 | 40万元 | 合同签订后30天内完成安装调试并交付使用 | 中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂 |
|  |  | 爆破型自动除渣机 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 除渣机文本一体控制器 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 旋涡输送风机 | 否 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油离子氧化分解设备 | 否 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 高级氧化催化剂 | 否 | 4 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 除渣机安装支架 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 设备检修井连盖 | 否 | 5 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 设备泥沙清污系统 | 否 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 采样井连盖 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 纳米混流释放器 | 否 | 16 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 混流释放器支架 | 否 | 16 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 混流释放器调节阀门 | 否 | 16 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 仿威图控制机柜 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 设备控制机柜钢混基座 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 无堵塞涡流泵 | 否 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 潜污循环泵 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 泵阀控制系统 | 否 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 备用排放管路 | 否 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 环境一体化智能工况监控运行系统 | 否 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 安装运输及辅助件 | 否 | 1 | 项 |  |  |  |  |