函数/任意波形发生器 技术参数

1、可生成载波 ≥ 5 GHz 的正弦信号，采样率 ≥ 12 GSa/s，16 位垂直分辨率，单台通道数 ≥ 4 CH，通道间可同步，无杂散动态范围 ≤ -70 dBc，内嵌≥15.6寸触控屏一体机，电动可调节视角，适应用户多角度波形编辑操作，支持外部波形文件CSV、TXT格式导入，具有波形预览功能。

2、每条通道≥1.5 Gpts 的样本点存储深度，支持最高1.5 GHz调制带宽及数字上变频功能，通过IQ调制器，可输出1024QAM/256QAM等多种调制方式，支持直流放大输出功能。

3、逐点生成任意波形，不失真还原信号。

4、总抖动 ≤ 10 psp-p，随机抖动 ≤ 350 fsrms。

5、可变采样率：100 Sa/s ~ 12 GSa/s，可复现低至400ps的窄脉冲，真实还原信号。

6、高精度同步，任意两个通道间的skew偏移重复性 ≤ ±10 ps。

7、支持创建高级序列，定义多种复杂波形输出。

8、外部接口：LAN、USB3.0、HDMI、MDR-26 接口。

9、模拟通道带宽 ≥ 1 GHz，≥ 4个模拟通道，1个EXT通道，分辨率：硬件 ≥ 12 bit，软件高分辨率模式 ≥ 16 bit，最高实时采样率 ≥ 4 Sa/s，可支持电池包供电。支持 ≥ 50万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能，提供通过失败测试，支持失败图形保存，超限可报警，可设置输出脉冲信号。

10、最高存储深度 ≥ 500 Mpts，最高波形捕获率 ≥ 1,000,000 wfms/s (快速录制模式)，垂直灵敏度范围：100 μV/div至10 V/div，时基范围：500 ps/div至500s/div（支持时基微调），水平模式：YT、XY、SCAN、ROLL。

11、提供数字电压表、频率计和48位累加计数器。

12、触发功能：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第 N 边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553。

13、≥ 41种波形参数自动测量。

14、独立的搜索、导航按键和事件列表。

15、提供模拟通道波形的色温显示，不同颜色表示数据采集的次数或概率。

16、支持Web Control远程命令控制，可扩展内置蓝牙和 WIFI，支持便捷的无线连接操控。

17、串行总线解码功能：如RS232、I2C、SPI等，支持4个解码通道。

18、多电参数模块：5½位读数分辨率，最大读数为：+/-220000，显示器：7英寸彩色触摸屏，分辨率 ≥ 1024*600，双参显示，Type-C 接口供电，支持移动电源供电，续航时间≥8h，支持 Web control与PC灵活连接操控仪器，支持标准的SCPI指令实现自动化测试。