## 商务要求

供货周期：合同生效后，成交供应商在60日内完成发货，设备交货地点为采购单位指定的地点。设备到货后应于10日内开始进行设备安装，并于20日内在采购单位指定地点安装调试完毕。

供货地点：中南大学。

质保期：1年。

履约保证金（如有）：乙方在收到中标通知书30日内，向采购人提供金额为合同总价5%的履约担保。

付款周期及比例：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额30%作预付款；货到采购人指定地点，采购人支付合同金额20%；成交供应商完成产品安装与调试且经采购人验收合格后支付30%合同款；如期完成并经采购单位验收合格后，成交供应商向采购单位提交发运接收单、发票、验收报告等结算资料，采购单位于30个工作日内支付20%合同款；履约保证金在验收合格之日起 1 年后退回，履约保证金不计利息。

培训内容及要求：无

售后服务内容及要求：1.成交供应商应在合同生效后的1个月内向采购单位提供详细的安装须知，并提供技术咨询、安装要求说明等；2.系统整机保修期为自验收合格之日起12个月，质保期内，维修及零件更换费用由成交供应商负担。保修期外终身提供仪器有偿技术支持以及后期维护服务；3.能为采购单位提供良好的技术服务。要求成交供应商能在接到采购单位通知后，2小时内给予响应，必要时2个工作日内能到达采购单位现场服务。

其它要求：

报价要求：报价供应商的投标报价为人民币含税价，报价不得高于最高限价，否则视为无效投标。本项目采用合同总价方式，报价总价一次性包干，包含设备费、招投标费、运输费、搬运费、安装费、调试费及培训费等所有相关费用。

产品包装和运输要求：成交供应商提供设备包装、运输及装卸，费用自理。若在运输和装卸过程中物资出现损伤，责任由成交供应商负责。

交货清单：产品交付过程需一并提供全套设计资料和产品检验资料，含设计加工图纸、产品加工工艺文件、加工过程多媒体资料、压力试验报告和检测报告等。

生产及安装调试等要求：设备到达采购单位指定地点后，成交供应商安排相关技术人员，负责配套基建的建设和设备安装，承担调试工作。成交供应商承诺提供不少于20天的驻场安装调试服务。设备安装调试完成后，形成调试报告。

验收标准方法：系统在现场安装调试完毕后，需进行为期不少于72小时的连续不间断稳定性运行测试。测试期间，所有功能模块须运行正常，各项性能指标均需达到或优于本技术规格书的要求，提供产品质量合格证和检验报告，方可通过最终验收。