电解质材料实验设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式炉 | 1.设备连续工作温度≤1400℃采用智能控温仪:具有 30-50 段可编程 PID 自整定，自动升温，自动降温，无需值守。 2.可选配 RS-485 通讯接口和控制软件在计算机上实现实时控制(连接上普通电脑即可启动、停止、警停升温、设定升温曲线、升温曲线存储。 3.设备炉膛尺寸≥ 300*200*200mm（深*宽*高） 4.机器电源 ：AC220V，50/60Hz； 5.额定功率：≤9kw 6.升温速度：0-30℃ /min |
| 2 | 自动精密研磨抛光机 | 晶体、陶瓷、金属、玻璃、岩样、矿样等材料的研磨抛光制样 1.磨抛盘尺寸：≥Φ380mm 2.载物盘尺寸：≥Φ110mm 3.磨抛盘转速：0-150rpm 4.工位数量：≥3个工位 5.制样时间：0-300h 6.平面度：25mm×25mm≦0.005mm 7.主轴跳动：≦0.01mm 8.摆臂速度：0-9次/分 9.磨盘跳动：0.02mm/380mm |
| 3 | 真空无氧多支管系统 | 1.高真空法兰接口的双排真空管线，双冷阱一套 2.配置不低于：5个法兰夹，5个法兰O-Ring密封环，两高真空法兰夹，2个高真空法兰接口O-Ring密封环。1个15#O-Ring,1个57mm马蹄夹以及扁平57mm法兰O型圈。 3.可选择两款真空表，两个杜瓦瓶，以及不锈钢真空软管。 4.匹配空泵。 5.（不含通风柜）设备需配普通通风柜使用常见规格：通风柜的常见尺寸≥1200×800×2350mm |
| 4 | 电子天平 | 最大称量：320g 最小称量：10mg 读取精度：≤0.1mg 允许重复性 ：≤±0.2 mg 线性误差:≤±0.3mg |
| 5 | 前驱液过滤装置 | 1.设备配置除铁和真空过滤两项功能 2.过滤罐全不锈钢设计，采用不锈钢滤网，可根据需求配置不同目数过滤网，配置永磁铁进行除铁处理，可轻松拆除磁铁清洗 3.气源：0.5-0.7Mp 干燥压缩气 4.气动隔膜泵：泵体不锈钢，隔膜 PTFE，流量：≥ 2.7m³/h 5.流动方向：上进下出 6.过滤方式：真空过滤，磁选除铁，连续处理 7.滤网规格：150 目不锈钢滤芯 8.除铁能力：4 根≥φ25*200mm 磁棒，单根 10000 高斯 9.浆料状态：推荐粘度≤20000CP，固含量≤80% 10.腔体：304 不锈钢，卡箍连接 11.接口：进出口φ14 卡箍接头 12.阀门：DN32，1 个，304 不锈钢 |
| 6 | 前驱液供料装置 | 1.精密螺杆泵供料，配置一套带搅拌的缓存罐； 2.伺服电机控制螺杆泵转速，流量可调节，与涂布设备所需的流量匹配； 3.耐腐蚀管道，可应用于各种酸、碱性浆液， 4.电源：单相 AC220V±10%，频率 50/60Hz，功率≤ 500W 5.气源：0.5-0.8MPa 压缩空气或惰性气体 6.供料泵：2NBL04F、2NBL06F、2NBL08F 螺杆泵，根据涂布需求选择 7.供料流量：伺服电机驱动，速度可调 8.搅拌方式：气动马达搅拌，锚式搅拌，搅拌速度可调 9.缓存罐：304 不锈钢，有效容积可选配（12L、15L、20L、40L） |
| 7 | 旋涂仪 | 1.可用于强酸、强碱性涂覆溶液的涂膜制备 2.配置两个不同大小的真空吸盘，可根据样品尺寸不同选择不同的真空吸盘 3.设备可储存不少于12组程序，每组程序包含6个运行阶段，不同运行阶段设备转数不同，使设备缓慢提升速度至极限速度 4.真空度可以达到-0.08MPa。 5.使用定位工具可将样件很容易地放在中心位置，以减少偏心而造成的震动或飞片 6.电机采用24V直流无刷电机，可靠性高，适应性强，维修与保养简单，噪音低，震动小，运转平稳，启动快速稳定，加速后运行平稳，可以保证涂层厚度的一致性和均匀性 7.采用无油双杠真空泵，腔体采用聚丙烯材质 8.可在惰性气体气氛（如Ar、N2）下进行涂层 9.具有开盖保护功能，当涂膜过程中或涂膜结束时打开上盖后机器立刻迅速减速直到停止 10.主要技术参数要求： 供电接口：AC220 50Hz 10A 总功率：≤150W(不含外接真空泵） 涂膜腔体（材质）：聚丙烯 载样盘（吸盘）：聚丙烯吸盘≥Φ19mm 、Φ60mm 各一个 涂膜转速：500rpm-10000rpm 有效 增减速率：每段增减速率设置范围： 100 rpm —2000 rpm 涂膜时间：每段时间范围：0-60s 转速稳定性：≤±1% 控制方式：PCB 单片机、 按键控制 LMC 液晶显示屏 |
| 8 | 超声喷涂仪 | 1.500 ~ 10000 RPM 旋转速度（程序控制）；PTFE 腔体，最高加热温度≤ 200℃，可对旋涂样品进行干燥；适用基片尺寸 5mm-130mm；超声雾化头，可是旋涂液体雾化；加热型注射泵，可液体加热后再旋涂 上罩顶部有一个进气口，可在旋涂时通入气体。 2.注液器：采用不低于3种液体注射方式 ①超声喷头材质为钛合金，配有电源控制器； ②圆锥型-提供窄的雾化喷束~直径≤2cm； ③蘑菇头型-提供宽的雾化喷束加热型注射泵，最高温度≤120°C； 含一个≥20ml塑料注射器。 3.涂布腔体： PTFE腔体具有抗腐蚀性； 腔体尺寸要求：直径≥150 mm 最高加热温度:≤200°C(<10分钟) 一系列PTFE真空吸盘 4.配备一台抽速不低于 120L/min 的无油真空泵，和直径不低于Φ8mm 的真空管 5.程序控制： 可储存不低于12条运行程序，每套程序可设置6段步骤 每个步骤最长持续时间60s 加速度:100-2000rpm/sec(可调) 精度:<5% |
| 9 | 吹膜成型系统 | 1.适用材料：PE、POF、PVC等 2.螺杆直径：≤25mm 3.长径比：≤28 4.最大折径：≤200mm 5.制品规格：0.02-0.15mm 6.辊面宽度：≥220mm 7.线速度：0-10m/min 8.压力测量范围：0-50MPa 9.压力测量精度：≤0.5%FS 10.温控范围：室温-350℃ 11.温度控制精度： ±1℃ 12.额定功率：≤9kW 13.整机结构：整机采用一体化机架（主机与辅机为一体机结构） 14.驱动总成：主电机：≥3kW伺服电机，专用伺服驱动器 15.减速机：专用伺服电机减速机，自润滑系统 16.挤出总成：料筒：38CrMoAlA材料，进料口内置冷却水套，抛光氮化处理 17.螺杆：38CrMoAlA材料，≥直径20mm，长径比28，抛光氮化处理 陶瓷加热器，风机冷却，不锈钢料斗 18.模头总成：精密吹膜模头，铝合金直流矢量风环 19.熔体测量系统：温度测量：0-400℃；压力测量：0-50MPa 20.人字架：防静电，张角调节操作便捷 22.牵引总成：钢辊直径：≥80mm，辊面宽：220mm，表面镀硬铬及镜面抛光处理 23.胶辊直径：≥80mm，辊面宽：≥220mm，表面包硅胶及表面防粘处理 24.气动压紧机构，悬臂式设计，实现单手可引膜 25.≤0.4kW伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机减速机 26.升降总成：铝合金静音升降机构，升降范围0-500mm 27.导辊：辊直径：≥46mm，辊面宽：≥220mm，碳纤维材质 28.收卷总成：收卷气涨轴直径：≥75mm，辊面宽：≥220mm 29.安全保护装置：配置专用风机一体式防烫碳纤维防护罩 30.控制面板配置紧急停止按钮，确保操作安全 31.操控系统：PLC触摸屏，提供挤出系统，升降系统，牵引系统，收卷系统等所有操作，温度曲线，压力曲线显示，故障报警信息查询 32.控制系统：计算机可编程控制器与上位操控系统组成，具有温度、压力、转速、线速自适应控制、过程参数的图文显示等传统控制系统无法实现的特殊功能，极大地提高了系统的人性化、智能化与安全性 33.电器柜：机架一体化电器柜，铝合金电器安装板 34.故障自动停机和人工安全急停开关紧急停机 35.电源要求：三相五线制（含零线N，地线PE） 36.气源要求（压缩空气）：6-8bar 37.冷却水（无矿物质）： 常温，供、回水压力差：250～400KPa |