付款方式：

合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额30%作预付款；货到采购人指定地点并经验收合格后5个工作日内，中标人向采购人账户缴纳合同金额5%作履约保证金后，采购人凭借中标人开具的增值税专用发票，向中标人支付70%货款。履约保证金在验收合格之日起1年后退回，履约保证金不计利息。

交货地点：

采购人指定地点

交货时间：

合同签订一个月内

安装调试：

1、供应商负责包装、运输、现场安装、调试。供应商应确保正确安装测试设备。

2、采购人与供应商一同完成验收工作。

3、拟派项目负责人为投标单位全职员工，团队具备全系统设计调试专业技术能力和现场试验指挥管理能力，制定安全试验操作规程。

验收：

1、本项目所包含的所有系统和设备均应具备正常运行状态，按要求完成各项功能，系统各项技术指标、性能均应达到设计要求，各组件匹配良好，系统运转正常、安全、可靠。

2、项目进行实际试验操作运行，考核其是否能完成各项功能；系统运转是否正常、安全、可靠等。

3、现场验收时，供应商现场操作、演示技术要求中规定的各种功能、工作参数等内容，考核功能及技术指标、性能能否达到招标文件技术参数的要求，符合要求方可双方签字。

技术支持服务及培训：

1、在系统安装、测试和验收的过程中，供应商需至少委派3人提供累计不少于5天的免费现场操作、维护及基础故障排除培训，确保至少3名操作人员能独立操作设备，使用户对整个系统的技术规范与安装规范取得充分的了解；培训人员需为有经验和有资格的工程师，同时免费提供培训过程中所需辅助资料。

2、供应商需提供免费专线技术服务，设专人免费技术咨询，设专业人员参与用户的技术协助工作。

3、货物到达用户现场后，由售后技术人员在现场对用户进行培训，设备实际操作过程中，详细讲解操作步骤，指导用户操作，并解答用户问题；现场培训过后，可为用户提供免费远程技术支持。

4、全系统安装调试就位后，由项目负责人开展全系统理论知识、操作流程、安全使用技能培训，编制培训教程，并出具培训上岗合格证。

售后服务：

1、质保期：验收合格之日起1年为免费质保期；

2、从设备验收合格之日算起，提供终身维修服务，保修期内维护及提供备品、备件的费用免费（除人为损坏）；免费提供技术培训、设备保养、维修操作规程，以及设备运行注意事项等。

3、如仪器设备出现问题，投标人要在2小时内响应，提供7×24电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在24小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

4、设备保修期过后，在硬件支持的前提下，中标人承担终身为用户提供有偿升级的义务，终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。

采购标的验收标准：

1、实物验收：核对设备型号、规格、数量等是否与合同一致；检查设备外观、包装是否完好。

2、技术质量验收：按照合同和技术规格要求，对设备的功能、技术指标、参数等进行调试和测试，确保设备性能达标。