附件：

| 标的名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （或项目特征描述） |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 全钢边台1 | 长×宽×高 1000mm×1000mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 2 | 台 | 1430 | 2860 |
| 2 | 全钢边台2 | 长×宽×高1500mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 8 | 台 | 2145 | 17160 |
| 3 | 全钢边台3 | 长×宽×高1600mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 2 | 台 | 2288 | 4576 |
| 4 | 全钢边台4 | 长×宽×高1630mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 2330 | 2330 |
| 5 | 全钢边台5 | 长×宽×高1660mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 2373 | 2373 |
| 6 | 全钢边台6 | 长×宽×高2000mm×600mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 4 | 台 | 2860 | 11440 |
| 7 | 全钢边台7 | 长×宽×高2000mm×700mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 12 | 台 | 2860 | 34320 |
| 8 | 全钢边台8 | 长×宽×高2000mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 2860 | 2860 |
| 9 | 全钢边台9 | 长×宽×高2000mm×750mm×800mm~850mm，带双水槽和水龙头，洗眼器、双滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4660 | 4660 |
| 10 | 全钢边台10 | 长×宽×高2000mm×750mm×800mm~850mm，带水槽和水龙头，洗眼器、滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4180 | 4180 |
| 11 | 全钢边台11 | 长×宽×高2000mm×800mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 2 | 台 | 2860 | 5720 |
| 12 | 全钢边台12 | 长×宽×高2100mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 2 | 台 | 3003 | 6006 |
| 13 | 全钢边台13 | 长×宽×高2400mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 4 | 台 | 3432 | 13728 |
| 14 | 全钢边台14 | 长×宽×高2500mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 3 | 台 | 3575 | 10725 |
| 15 | 全钢边台15 | 长×宽×高2730mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 3903 | 3903 |
| 16 | 全钢边台16 | 长×宽×高3000mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4290 | 4290 |
| 17 | 全钢边台17 | 长×宽×高3000mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4710 | 4710 |
| 18 | 全钢边台18 | 长×宽×高3550mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 5076 | 5076 |
| 19 | 全钢边台19 | 长×宽×高3550mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 6108 | 6108 |
| 20 | 全钢边台20 | 长×宽×高3600mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 3 | 台 | 5148 | 15444 |
| 21 | 全钢边台21 | 长×宽×高3600mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头，洗眼器、滴水架，带吊柜长×宽×高3600mm×300mm×600mm~650mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 7994 | 7994 |
| 22 | 全钢边台22 | 长×宽×高4000mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 5720 | 5720 |
| 23 | 全钢边台23 | 长×宽×高4400mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 6292 | 6292 |
| 24 | 全钢边台24 | 长×宽×高4400mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 7324 | 7324 |
| 25 | 全钢边台25 | 长×宽×高4800mm×750mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 6864 | 6864 |
| 26 | 全钢边台26 | 长×宽×高5500mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架，带吊柜长×宽×高4600mm×300mm×600mm~650mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 12244 | 12244 |
| 27 | 全钢边台27 | 长×宽×高900mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 2607 | 2607 |
| 28 | 全钢仪器台1 | 长×宽×高1500mm×600mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 2145 | 2145 |
| 29 | 全钢仪器台2 | 长×宽×高1900mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 3 | 台 | 2717 | 8151 |
| 30 | 全钢仪器台3 | 长×宽×高2000mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 3 | 台 | 2860 | 8580 |
| 31 | 全钢仪器台4 | 长×宽×高2250mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 4 | 台 | 3217 | 12868 |
| 32 | 全钢仪器台5 | 长×宽×高2400mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 3432 | 3432 |
| 33 | 全钢仪器台6 | 长×宽×高2800mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4004 | 4004 |
| 34 | 全钢仪器台7 | 长×宽×高3000mm×1000mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4290 | 4290 |
| 35 | 全钢仪器台8 | 长×宽×高3000mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 4290 | 4290 |
| 36 | 全钢仪器台9 | 长×宽×高3500mm×900mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 5005 | 5005 |
| 37 | 全钢中央台1 | 长×宽×高3000mm×1200mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 4 | 台 | 7200 | 28800 |
| 38 | 全钢中央台2 | 长×宽×高3000mm×1500mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 7200 | 7200 |
| 39 | 全钢中央台3 | 长×宽×高3600mm×1200mm×800mm~850mm | 莱博尔 | 江西省 | 6 | 台 | 8640 | 51840 |
| 40 | 全钢中央台4 | 长×宽×高4550mm×1500mm×800mm~850mm，带试剂架：长×宽×高3800mm×300mm×750mm~800mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 12240 | 12240 |
| 41 | 承重仪器台 | 长×宽×高1500mm×800mm×800mm~850mm,≥150mm厚大理石台面 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 8520 | 8520 |
| 42 | 超净工作台1 | 长×宽×高830mm×510mm×1550mm~1600mm | 艾沃仪器 | 湖北省 | 2 | 台 | 8755 | 17510 |
| 43 | 超净工作台2 | 长×宽×高1700mm×1100mm×1500mm~1550mm | 艾沃仪器 | 湖北省 | 1 | 台 | 11340 | 11340 |
| 44 | PP边台 | 长×宽×高2000mm×750mm×800mm~850mm，带水槽、水龙头、洗眼器、滴水架 | 上海树佳 | 上海市 | 1 | 台 | 3960 | 3960 |
| 45 | PP中央台 | 长×宽×高3000mm×1500mm×800mm~850mm，试剂架 | 上海树佳 | 上海市 | 3 | 台 | 11836 | 35508 |
| 46 | 通风柜1 | 长×宽×高1500mm×900mm×2350mm~2400mm，带排风系统，每个通风柜采用斜流风机直排，风量1730m³/h-2180m³/h，静压：600Pa~700Pa，输入功率：≥0.25kW，电压：380V，最大噪声：≤68dB，PP风管尺寸：Φ300mm~350mm，附属电控系统。 | 上海树佳 | 上海市 | 2 | 台 | 8253 | 16506 |
| 47 | 通风柜2 | 长×宽×高1500mm×900mm×2350mm~2400mm，带水槽,带排风系统，采用PP风管对接原有旧系统 | 上海树佳 | 上海市 | 2 | 台 | 7929 | 15858 |
| 48 | 通风柜3 | 长×宽×高1500mm×900mm×2350mm~2400mm，带水槽,水龙头、带排风系统和废气处理，室内安装活性炭+风机一体机，设备风量：1500m³/h-3000m³/h，电压：220V，功率：≥2.2kW，设备尺寸：长×宽×高1200mm×800mm×800~850mmmm。 | 上海树佳 | 上海市 | 1 | 台 | 12679 | 12679 |
| 49 | 万向排风罩 | DN110 | 拓浮 | 湖南省 | 8 | 套 | 876 | 7008 |
| 50 | 储物柜 | 长×宽×高900mm×450mm×1800mm~1850mm | 知恩德 | 湖南省 | 10 | 台 | 756 | 7560 |
| 51 | PP试剂柜 | 长×宽×高900mm×450mm×1800mm~1850mm | 上海树佳 | 上海市 | 5 | 台 | 1584 | 7920 |
| 52 | 危化品柜 | 长×宽×高1000mm~1060mm×850mm~900mm×1650mm~1700mm | 广胜 | 浙江省 | 1 | 台 | 3432 | 3432 |
| 53 | 气瓶柜 | 长×宽×高900mm×500mm×1800mm~1850mm | 广胜 | 浙江省 | 4 | 台 | 3552 | 14208 |
| 54 | 生物安全柜 | 长×宽×高1500mm×700mm~750mm×1950mm~2000mm | 孚夏医疗 | 浙江省 | 1 | 台 | 29550 | 29550 |
| 55 | 悬空吊柜 | 长×宽×高7000mm×300mm×2800mm~2850mm，吊柜下方带落地钢架 | 莱博尔 | 江西省 | 1 | 台 | 6048 | 6048 |
| 56 | 斜流风机1 | 含风机、10m风管和通风控制 | 龙诚电器 | 浙江省 | 2 | 套 | 1620 | 3240 |
| 57 | 斜流风机2 | 含风机、20m风管和通风控制 | 龙诚电器 | 浙江省 | 1 | 套 | 2340 | 2340 |
| 58 | 斜流风机3 | 含风机、4m风管和通风控制 | 龙诚电器 | 浙江省 | 5 | 套 | 1188 | 5940 |
| 59 | 斜流风机4 | 排风罩400mm×400mm,含风机、10m风管和通风控制 | 龙诚电器 | 浙江省 | 9 | 套 | 2124 | 19116 |
| 60 | 热交换型新风机组 | 配套补风与排风、20mPP风管和通风控制，主机外形尺寸：长×宽×高 ≥1400mm×1418mm×500mm | 星界空调 | 山东省 | 1 | 套 | 5998 | 5998 |