
采购清单

实验室台柜设备采购项目
一、采购清单
	包号
	包名称
	分项项目名称（标的名称）
	是否核心产品
	是否接受进口产品
	数量/单位
	预算（万元）
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	实验室台柜设备采购项目
	实验台1406
	是
	否
	20台
	93.27
	合同签订后25日内
	中南大学

	
	
	实验台2007
	是
	否
	2台
	
	
	

	
	
	实验台2507
	是
	否
	3台
	
	
	

	
	
	实验台3507
	是
	否
	1台
	
	
	

	
	
	实验台4007
	是
	否
	3台
	
	
	

	
	
	实验台4507
	是
	否
	2台
	
	
	

	
	
	仪器台1508
	否
	否
	8台
	
	
	

	
	
	实验台1507
	否
	否
	2台
	
	
	

	
	
	精密仪器实验台4012
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	中央台1414
	是
	否
	48台
	
	
	

	
	
	电脑桌
	否
	否
	1张
	
	
	

	
	
	多功能讲台
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	组合式多层实验台
	否
	否
	3台
	
	
	

	
	
	翻盖电脑桌
	否
	否
	56张
	
	
	

	
	
	24寸手动翻转器（全箱体）
	否
	否
	56套
	
	
	

	
	
	货架
	否
	否
	4台
	
	
	

	
	
	镜片干燥柜
	否
	否
	6台
	
	
	

	
	
	仪器柜
	否
	否
	7台
	
	
	

	
	
	黑板
	否
	否
	3块
	
	
	

	
	
	实验凳
	否
	否
	1035张
	
	
	

	
	
	电脑椅
	否
	否
	57张
	
	
	

	
	
	办公椅
	否
	否
	6张
	
	
	

	
	
	护目镜
	否
	否
	140付
	
	
	

	
	
	钢制乙级防火门
	否
	否
	2樘
	
	
	

	
	
	射线防护门
	否
	否
	1樘
	
	
	

	
	
	电气工程
	否
	否
	1项
	
	
	


附：电气工程概算清单

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	第1页  共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	专业实验室装修
	
	
	
	
	

	
	
	222/223/224/225室（总计4间）
	
	
	
	
	

	1
	030412001002
	LED扣板灯
	套
	24.00
	
	
	

	2
	030411004005
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	342.93
	
	
	

	3
	030411004006
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	765.21
	
	
	

	4
	030411001002
	配管JDG-25
	m
	369.38
	
	
	

	5
	030404035001
	单相安全型二,三极暗插座(带保护门)
	个
	32.00
	
	
	

	6
	030404034005
	单联双控开关
	个
	8.00
	
	
	

	7
	030411006001
	接线盒
	个
	40.00
	
	
	

	8
	030404019001
	空开
	个
	4.00
	
	
	

	9
	030404019002
	空开
	个
	8.00
	
	
	

	
	
	216/217室（总计2间）
	
	
	
	
	

	10
	030412001003
	LED扣板灯
	套
	12.00
	
	
	

	11
	030411004007
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	97.74
	
	
	

	12
	030411004008
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	165.81
	
	
	

	13
	030408001001
	电力电缆WDZ-YJY-5*4
	m
	30.25
	
	
	

	14
	030411001003
	配管JDG-25
	m
	118.10
	
	
	

	15
	030404034006
	双联双控开关
	个
	4.00
	
	
	

	16
	030411006002
	接线盒
	个
	4.00
	
	
	

	17
	030404019003
	空开
	个
	4.00
	
	
	

	
	
	220/工作室/机房
	
	
	
	
	

	18
	030412001004
	LED扣板灯
	套
	15.00
	
	
	

	19
	030411004009
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	222.57
	
	
	

	20
	030411004010
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	967.86
	
	
	

	21
	030411001004
	配管JDG-25
	m
	396.81
	
	
	

	22
	030404035002
	单相安全型二,三极暗插座(带保护门)
	个
	124.00
	
	
	

	23
	030404035010
	地插
	个
	1.00
	
	
	

	24
	030404034007
	单联单控开关
	个
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	第2页  共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	25
	030404034008
	单联双控开关
	个
	2.00
	
	
	

	26
	030411006003
	接线盒
	个
	66.00
	
	
	

	27
	030404019004
	空开
	个
	11.00
	
	
	

	28
	030404019005
	空开
	个
	6.00
	
	
	

	29
	030413002001
	墙面开槽
	m
	44.94
	
	
	

	
	
	226/227室（总计2间）
	
	
	
	
	

	30
	030412001005
	LED扣板灯
	套
	12.00
	
	
	

	31
	030411004011
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	203.94
	
	
	

	32
	030411004012
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	197.46
	
	
	

	33
	030408001002
	电力电缆WDZ-YJY-5*4
	m
	31.70
	
	
	

	34
	030411001005
	配管JDG-25
	m
	122.22
	
	
	

	35
	030404035003
	单相安全型二,三极暗插座(带保护门)
	个
	48.00
	
	
	

	36
	030404034009
	单联双控开关
	个
	4.00
	
	
	

	37
	030411006004
	接线盒
	个
	18.00
	
	
	

	38
	030404019006
	空开
	个
	6.00
	
	
	

	
	
	215/230/231室（总计3间）
	
	
	
	
	

	39
	030412001006
	LED扣板灯
	套
	15.00
	
	
	

	40
	030411004013
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	220.47
	
	
	

	41
	030411004014
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	118.86
	
	
	

	42
	030408001003
	电力电缆WDZ-YJY-5*4
	m
	30.84
	
	
	

	43
	030411001006
	配管JDG-25
	m
	143.95
	
	
	

	44
	030404035004
	单相安全型二,三极暗插座(带保护门)
	个
	7.00
	
	
	

	45
	030404034011
	单联单控开关
	个
	1.00
	
	
	

	46
	030404034010
	单联双控开关
	个
	4.00
	
	
	

	47
	030411006005
	接线盒
	个
	12.00
	
	
	

	48
	030404019007
	空开
	个
	2.00
	
	
	

	49
	030404019008
	空开
	个
	1.00
	
	
	

	50
	030404019009
	空开
	个
	2.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	

	E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

	工程名称：电气工程
	第3页  共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计量 
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价
	其中：
暂估价

	
	
	117室（总计1间）
	
	
	
	
	

	51
	030412001007
	LED扣板灯
	套
	3.00
	
	
	

	52
	030411004017
	配线WDZ-BYJ-2.5
	m
	40.74
	
	
	

	53
	030411004018
	配线WDZ-BYJ-4
	m
	370.14
	
	
	

	54
	030411001008
	配管JDG-25
	m
	136.96
	
	
	

	55
	030404035005
	单相安全型二,三极暗插座(带保护门)
	个
	5.00
	
	
	

	56
	030404034012
	单联单控开关
	个
	2.00
	
	
	

	57
	030411006006
	接线盒
	个
	7.00
	
	
	

	58
	030404019011
	空开
	个
	2.00
	
	
	

	
	
	安全接地
	
	
	
	
	

	59
	030409001001
	接地体预埋
	根
	20.00
	
	
	

	60
	030409002001
	热镀锌扁钢-40*4接地网
	m
	1158.00
	
	
	

	61
	031301017001
	脚手架搭拆
	项
	1.00
	
	
	

	
	本页合计
	
	

	
	合    计
	
	


73

