##### 空冷器商务要求

1.设备安装调试要求

1.1负责送货、卸货并搬运到指定的场地。

1.2中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.3货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行指导安装、免费配合调试及提供相应的专用工具，由此所产生的一切运费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。投标方负责设备包装运输，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动。

1.4在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

1.5如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。

1.6在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。

1.7由中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

1.8中标人送达产品及进行指导安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.技术支持要求

2.1提供7×24小时的技术咨询服务。

2.2敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2.3安装调试完毕提供设备使用手册（内含使用说明书、日常维护方式、常见问题检修等）

3.人员培训要求

3.1采购人认为有必要，中标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人技术人员，采购人受训人员的培训费用由中标人承担。

3.2中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训，至少提供两天以上设备使用培训。

3.3中标人应就其提供的设备及操作系统，对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由中标人承担。

3.4对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

3.5培训所需费用，包括交通费、住宿费和其他费用由中标人负担，包含在报价中。

4.售后服务要求

4.1设备维护措施

4.1.1定期维护计划。

4.1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。

4.1.3对用户修改设计要求的响应措施。

4.2故障响应时间

4.2.1提供7×24小时的故障服务受理。

4.2.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.2.3设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，中标人应按照售后服务承诺作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，中标人工程师及其他相关技术人员必须在1周内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在72小时内提供性能相当的产品供采购人使用；

4.2.4中标人应保证合同项下所有产品完全是崭新未曾使用过的。在质量保证期内，中标人应负责和修理和替换不合格的部件并承担相关费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运；

4.3维修与备品备件服务

4.3.1质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费，免费送货上门，免费指导安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.3.2备件服务：如遇设备故障，免费替换备品备件，确保采购人的工作不受影响。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。

4.4技术服务信息

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

4.4.1本项目售后服务机构名称、地址

4.4.2本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

4.4.3维修服务响应时间

4.4.4解决故障的措施、方法及所需要的时间

4.4.5培训方式及内容

4.4.6保修期内及保修期外的服务收费标准

4.4.7其他的服务内容

5.其他要求及说明

5.1交货时间及地点

5.1.1交货时间：自签订合同之日起60个日历日内完成所有设备的安装调试并交付使用。

5.1.2交货地点：指定地点。

5.2结算方法

5.2.1付款人：中南大学

5.2.2付款方式：银行转账

5.2.3付款时间：合同签订生效，卖方提供合同额20%的预付款银行保函并开具等额发票后10个工作日内，买方支付合同总价20%作为预付款。

设备制造完成、出厂检验合格、卖方发出发货通知并提供检验报告后，买方支付合同总价30%作为发货款。

设备运抵现场、安装调试合格、试运行正常、双方签署《最终验收合格报告》，卖方开具全额发票后20个工作日内，买方支付合同总价40%作为验收款。

剩余合同总价10%作为质保金，质保期（自终验合格之日起12个月）届满且无质量问题、卖方完成全部质保服务后15个工作日内无息支付。

支付方式：银行电汇；卖方逾期交货/质量不合格，买方有权暂缓付款并追究违约责任。

5.3质保期：货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起，免费质保不低于1年。质保期自货物安装调试结束双方签署验收报告的次日起开始计算。质保期内发生与保修相关的一切费用由中标人承担，质保期满后采购人只承担更换配件成本费，人工费等服务费用由中标人承担；如采购人另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。实行售后跟踪服务，质保期内定期回访。质保期时限由中标人根据自身情况在响应文件中列明。

5.3.1质量保证

5.3.1.1全部零部件均应进行工厂检验，并保证制造满足设计图纸的要求。

5.3.1.2投标方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

产品检验合格证书;

材料合格证及按照订货合同规定提供的材料检验报告；

技术协议中对零件有热处理要求时，则应提供热处理报告。关键热处理件的加热温度、保温时间或加热制度应保留质量记录，以备检查；

技术协议中对材料检验有特殊规定，或要求进行无损探伤检验时，则还应提供相应的检验报告；

技术协议中对壳体、密封性有要求时，则应提供试验报告，试验报告应载明试验执行的标准、试验条件、试验结果等；

图样上规定的重要配合尺寸与其加工后的实测尺寸，要对照列入检查报告；

外购的所有配套件的合格证、说明书及检验报告，其原件或复印件应附在产品的相应随机文件内；

5.3.1.3设备在技术协议规定的质保期内，因制造质量问题而发生损坏、或不能进行正常工作时，投标方应免费为招标方修理或免费更换零部件，直至满足使用要求。

5.3.1.4因投标方设备质量问题导致招标方设备无法正常运行，造成损失的，招标方有权进行索赔。

5.3.2质量保证期

设备质保期为设备到货验收合格后18个月或设备运行后12个月（以时间先到为准）。

使用寿命应不小于拾年。

5.4其他要求

5.4.1 招标方保留对投标方生产进度、产品质量进行检查、监制的权力，有权进入

投标方货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合有关协

议、技术文件、合同要求的情况，招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力。

5.4.2 投标方应保证所供设备的合法性，如因此产生了侵权行为，由投标方承担，

并不得影响招标方权益。

6.监造与验收

6.1 招标方有权在合同设备制造过程中派驻招标方代表，进行监造和出厂前

检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。投标方有

配合监造义务，并及时提供相应资料，并不由此发生任何费用。

6.2 投标方应为招标方代表提供下列方便：

提前 10 天将设备监造及检验时间通知招标方代表；

招标方代表如不能按投标方通知按时到达现场，投标方的检验、试车工作可正常进行，其结果有效，但投标方应将结果通知招标方。

招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅投标方与合同设备有关的标

准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间

检验记录），对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。

投标方有配合招标方监造的义务，并提供招标方需要的相关资料、检测器具。

6.3 招标方在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招

标方代表有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证交货质量。无论招

标方是否要求或是否知道，投标方均有义务主动及时地向招标方提供合同设备制

造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标

方不得擅自处理。

6.4 无论招标方人员是否参与监造及出厂检验或招标方代表参加了监造与

检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标方按合同规定应承担的质量保

证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。

6.5 货到达目的地后，如有必要，投标方应在接到招标方通知后及时赶到现

场与招标方根据运单和装箱组织对货物包装，外观及件数进行清点检验。招标方

应在开箱检查前 5 天通知投标方开箱检验，投标方应派检验人员参与现场检验工

作，如投标方人员未按规定赶赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记

录对双方均有效，并作为招标方向投标方索赔依据。

6.6 供货范围内的设备出厂时必须附有出厂检验报告、合格证书，主要进口

设备(如有)提供设备的原产地证明。

6.7 设备的调试、性能考核和验收

①在设备安装和机械试运转后，设备调试应在投标方工程师指导下进行。

②设备性能考核应在双方代表共同参与的情况下进行。

③设备性能考核应能满足性能与机械保证中所要求的数据，性能考核的验收

报告应在 3 天内由双方代表签字，验收报告一式四份。在考核中如有任何未能满

足的保证数据，双方应共同按照下列方式找出问题并解决问题：

第一种方式：

若投标方原因造成的未能达到设计要求，投标方应采用一切必要的措施来改

善设备性能，直到满足保证数据，所发生的费用由投标方负责。

第二种方式：

若招标原因造成的未能达到设计要求，招标应采用一切必要的措施来消除这

种缺陷，并组织第二次性能考核，所发生的费用由招标负责，招标方协助甲方直

到设备满足保证数据

7.售后服务

  - 7.1投标方积极配合招标方进行方案论证和设计，在签定合同3日内提供有关技术资料和数据分析，做好售前服务。

  - 7.2投标方的责任包括从合同设备及其配套件的制造到整台套设备的交付使用，在设备生产护航期间，都应能够派专业技术人员到招标方指定的现场进行指导。

  - 7.3投标方应保证货物在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的零、部件能及时、方便地得到修理或更换。

  - 7.4货物使用期间，凡发生质量问题，投标方均能够及时地提供技术服务。在质量保证期内，招标方或业主发出通知后，对由于投标方制造所产生的问题，投标方应提供维修服务，免费修理或免费更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

  - 7.5供货范围内的设备质量在保证期内，投标方将无偿处理供货设备的技术或质量问题。投标方设计和制造质量的问题，由投标方无偿修理或更换零部件，保证正常运行。

  - 7.6在质量保证期满后，投标方有义务配合招标方进行设备的检修与维护指导，以做到在设备使用的整个期间内安全运行。

  - 7.7培训服务

  - 投标方对所供设备提供全生命周期的服务，按合同规定进行产品制造、安装调试指导、验收、取证（如有）期间的技术服务项目。合同中所供设备在招标方现场安装调试期间，投标方将依据现场安装调试的进度安排，委派有经验的专业人员进行技术服务，提高工作效率，缩短工期。指导招标方技术人员监督和检验设备的制造、安装的质量以及设备的性能试验。

  - 在安装调试期间，投标方委派有经验的工程师、技师对业主方人员进行培训。

  - 7.8投标方培训后招标主或业主方方人员能独立做到以下几点：

  - 熟悉和掌握合同设备结构、原理、性能，能独立判断设备故障点及形成原因，并能组织处理。

  - 熟悉并独立担当区域内本设备专业点检作业，能独立指导岗位操作人员正确使用设备和岗位操作点检。

  - 熟知本设备的使用、维护、检修规程和安全规范，能指导设备检修人员作业并试车、验收。

  - 7.9设备投入运行后，投标方承诺提供长期的技术支持。

  - 7.10投标方对招标方发现设备质量问题的来电或来函，做出承诺：保证24小时内给予答复，48小时内赶赴现场解决问题。

8.资料交付与确认

  - 8.1技术协议签订后的3天内，投标方提供以下资料书面资料：

  - 包含供货范围内全部内容的设备总装图，图纸应能清除表达合同设备的外形、接口等信息；

  - 设备基础图；

  - 能源介质需求资料；

  - 电气原理图、接线图。

  - 8.2以上资料待招标方确认后方可进行合同设备的生产制造。

  - 8.3投标方在发货时向招标方提供以下资料：

  - 1）设备安装图。

  - 装箱单、设备安装、运行使用、安全维护说明书；

  - 出厂检验报告、整机合格证、外购件合格证；

  - 质量检验报告包括：产品质量文件，如材质、材质检验、精度检验、外形尺寸和力学性能检验、超声波探伤和表面磁粉探伤报告等的证明；

  - 主要进口设备(如有)提供设备的原产地证明。

  - 注：所提供的图纸、资料必须是有效的。投标方保证所交付的技术资料清晰、完整和正确，并能满足招标方正确地进行安装、试车、考核、正常生产和设备维修等工作的需要。

  - 以上提供的最终文件、资料如有更改，投标方应及时向招标方提供书面变更说明。

  - 8.4投标方需提供易损件清单、备件清单(阀门、电机叶轮、轴承等内部易损件等国标件及报价)（需标明：厂家、型号等重要信息）

9.其他要求

  - 9.1招标、投标双方相互之间的资料交接及需协商的有关事宜，均应以书面形式进行。

  - 9.2投标方保证按照招标投标双方商定的交货期按时交货，无故延期，投标方须赔偿因延期交货而给招标方造成的损失。

  - 9.3投标方严格按照合同协议有关条款合理安排设计、生产，保证设备保质、保量、如期交货，并对所提供的设备质量负责。

  - 9.4未尽事宜，双方友好协商解决。