采购清单

（包5）废气、废水、供气设备采购项目

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称（标的名称） | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量/单位 | 预算（万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |
| 5 | 实验室通风废气/废水/供气设备采购项目 | 通风废气设备 |  |  |  | 178.23 | 合同签订后30日内 | 中南大学 |
|  |  | 通风柜 | 否 | 否 | 15台 |  |  |  |
|  |  | 通风柜变风量控制系统 | 是 | 否 | 15套 |  |  |  |
|  |  | 防爆型玻璃钢离心风机 | 否 | 否 | 8台 |  |  |  |
|  |  | 变频控制系统 | 否 | 否 | 7套 |  |  |  |
|  |  | 活性炭吸附箱 | 否 | 否 | 8套 |  |  |  |
|  |  | 通风管道 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 辅材及线缆 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 直排风系统 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 万向通风罩 | 否 | 否 | 14个 |  |  |  |
|  |  | 真空计 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 质量流量计 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 活性炭更换服务 | 否 | 否 | 5次 |  |  |  |
|  |  | 检测报告 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 供气设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单瓶供气减压装置 | 否 | 否 | 27套 |  |  |  |
|  |  | 高压不锈钢软管 | 否 | 否 | 27根 |  |  |  |
|  |  | 主管阻火器 | 否 | 否 | 10个 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢转接头MC1/4-1/4 | 否 | 否 | 309个 |  |  |  |
|  |  | 钢瓶接头 G5/8' | 否 | 否 | 29个 |  |  |  |
|  |  | 钢瓶固定座 | 否 | 否 | 27个 |  |  |  |
|  |  | 1/4管道高压球阀 | 否 | 否 | 26个 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢底座 | 否 | 否 | 118个 |  |  |  |
|  |  | 终端供气减压装置 | 否 | 否 | 115个 |  |  |  |
|  |  | 316L不锈钢管道1/4' | 否 | 否 | 1392m |  |  |  |
|  |  | 316L不锈钢管道直接 | 否 | 否 | 155个 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢三通1/4" | 否 | 否 | 102个 |  |  |  |
|  |  | 1/4管道低压球阀 | 否 | 否 | 116个 |  |  |  |
|  |  | 半自动供气减压系统 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  | 管卡 | 否 | 否 | 440个 |  |  |  |
|  |  | 管夹导轨 | 否 | 否 | 120m |  |  |  |
|  |  | 标签、标识 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 废水设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室废水处理系统 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  | 除臭系统 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |