服务标准及要求
1.基本要求

1.1 供方及所派遣的维修工程师必须具备相应资质；

1.2 供方须按本合同的约定完成各项内容，未经需方同意，维修项目不得转让、变更；

1.3 维修工作场所：需方指定地点
；中南大学岳麓山校区科技楼108 
1.4 完成期限：供方须在合同签定后30工作日内完成该仪器设备（项目）的检测、维修、调试、并通过验收。

1.5需方付款前，供方应提供符合需方要求的
增值税专用发票，否则需方有权迟延或拒绝付款。

2.质量要求

2.1供方保证其提供的产品（配件）符合国家标准、行业标准以及产品说明书中所规定的功能和性能等质量标准；
2.2仪器设备（项目）维修、维护完成并经试运行后，设备运行质量稳定可靠，其功能、性能、精度等应符合该仪器设备原有的技术。

2.3 维修过程中所更换的旧件由乙方回收，给予以旧换新价格，退运费用由乙方负责支付。
3.技术要求
3.1 Projection真空：≤35log
3.2 IGPco真空：≤25log；
3.3 PPcl真空：≤24log；
3.4 Projection真空：≤35log；
3.5 TEM信息分辨率：≤0.08nm；
3.6 加速电压：300KV
属于商务要求，放入商务中。


明确地址到房间。


增值税专用。





