采购清单

| 包号 | 包名称 | 分项名称 | 核心产品 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 预算（人民币） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |
| 1 | 中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂油烟净化系统采购项目 | 洗碗间排油烟PUY-01 |  |  |  |  | xx万元 | 合同签订后30天内完成安装调试并交付使用 | 中南大学后勤保障部饮食服务中心七食堂 |
|  |  | 集气罩 | 否 | 1 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 排油烟专用风机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风柜配套电机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机控制箱 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 60 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 26 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 百叶 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 红案间及蒸制间1排油烟PUY-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油网烟罩 | 否 | 8.76 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 10.4 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.2 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 4.8 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 排油烟专用风机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风柜配套电机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 变频风机控制箱 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 油烟净化器 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化器减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 155 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 40 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风量调节阀 | 否 | 4 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 红案间补风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新风柜 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风柜配套电机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 变频风机控制箱 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 70 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 30 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 操作间1和操作间2排油烟PUY-03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 4.86 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 8.06 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 4.86 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 8.06 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 130 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 60 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 4 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 基本伙食档口、档口1、档口2、档口3排油烟PUY-04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.76 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 3 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.11 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 2.73 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 2.2 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 3.55 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 4.08 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 172 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 60 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 3 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 5 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 档口4及操作间排油烟PUY-05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 4.57 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 2.1 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.92 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 3.45 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 85 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 36 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 3 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 3 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 档口5及操作间排油烟PUY-06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 2.2 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.89 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.24 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 3.55 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 68 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 24 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 3 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 档口6及操作间排油烟PUY-07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.1 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 3 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 4.45 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 68 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 24 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 3 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 新疆餐厅洗碗间排油烟PUY-08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽气罩 | 否 | 1 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 排油烟专用风机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风柜配套电机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机控制箱 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 40 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 20 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 百叶 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 新疆餐厅备餐间及操作间排油烟PUY-09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 4.15 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.5 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 4.15 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.5 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 80 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 36 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 4 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 山西面馆洗碗间排油烟PUY-10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽气罩 | 否 | 1 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 排油烟专用风机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风柜配套电机 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机控制箱 | 否 | 1 | 台 | 否 |  |  |  |
|  |  | 风机减震、支架 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 40 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 19 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 百叶 | 否 | 1 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |
|  |  | 山西面馆备餐间及操作间排油烟PUY-11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.89 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 厨房灭火系统 | 否 | 1 | 套 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 5.24 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 净化一体式烟罩 | 否 | 3.31 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢封墙板 | 否 | 4.66 | 米 | 否 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢风管(法兰连接) | 否 | 63 | ㎡ | 否 |  |  |  |
|  |  | 镀锌法兰 | 否 | 30 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 150°C熔断防火阀 | 否 | 2 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | 否 | 4 | 个 | 否 |  |  |  |
|  |  | 五金杂件/吊杆等配件/帆布软接，接油盆/密封辅材等 | 否 | 1 | 项 | 否 |  |  |  |