采购清单

	包号
	包名称
	序号
	分项项目名称（标的名称）
	是否核心产品
	是否接受进口
	数量/单位
	预算（万元）
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	中南大学超临界相变发射测控系统采购
	
	超临界相变发射测控系统软件
	是
	否
	1套
	94
	合同签订后90日内
	指定地点

	
	
	
	智能框架断路器
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	可编程逻辑控制单元
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	
	刀闸隔离开关
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	智能塑壳断路器
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	不间断电源（UPS）
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	工业机柜空调
	否
	否
	2台
	
	
	

	
	
	
	工控机
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	触摸屏
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	高速采集系统
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	
	低速采集系统
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	
	工业级隔离式安全栅
	否
	否
	41台
	
	
	

	
	
	
	交换机
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	
	中间继电器
	否
	否
	28个
	
	
	

	
	
	
	固态继电器
	否
	否
	10个
	
	
	

	
	
	
	调功器
	否
	否
	26个
	
	
	

	
	
	
	调功模块断路器
	否
	否
	26个
	
	
	

	
	
	
	开关电源
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	
	远控主机
	否
	否
	1套
	
	
	

	
	
	
	控制柜体
	否
	否
	1套
	
	
	




