- 采购需求

一、项目名称：中南大学信息技术研发与成果转化服务平台采购项目

二、本次采购内容及数量：

| 包号 | 名称 | 数量 | 规格及参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 智慧医疗系统及研发平台 | 一批 | 详见采购需求 | 300万元 |
| 包二 | 智慧教育系统及研发平台 | 一批 | 详见采购需求 | 152万元 |

三、采购项目清单及技术参数

包一：智慧医疗系统及研发平台

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧健康亭 | 健康亭 | 台 | 4 |
|  |  | 智慧健康亭大数据查询使用安全客户端系统 | 台 | 4 |
|  |  | 智慧健康亭人机交互系统 | 台 | 4 |
| 2 | 自助终端 | 多功能自助机 | 台 | 2 |
|  |  | 智慧医疗人机交互系统 | 台 | 2 |
|  |  | 智慧医疗数据交互系统 | 台 | 2 |
| 3 | 多功能自助取片机 | 多功能自助取片机 | 台 | 1 |
| 4 | 多功能自助取片机 | 多功能自助取片机 | 台 | 1 |
| 5 | 应用服务器 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 应用服务器 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器 | 服务器 | 台 | 1 |
|  |  | 综合管理系统（服务器端） | 台 | 1 |

2、技术参数

| 序号 | 产品名称 |  | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧健康亭 | 健康亭 | 工控主机：处理器≥Intel I5 4代，内存≥4GB，≥500GB机械硬盘； ≥21.5寸主操作显示屏：分辨率1920*1080，支持10点触摸，亮度≥250cd/㎡； ≥24寸侧面显示屏：分辨率1920*1080，亮度≥250cd/㎡； ≥38寸正面一体机：处理器RK3288，RAM 2GB,ROM 8GB，分辨率1920*1080，亮度≥250cd/㎡，支持WiFi； ≥43寸正面一体机：处理器Intel J1900，内存4GB,硬盘120GB SSD，分辨率1920*1080，亮度≥250cd/㎡，支持10点触摸，支持WiFi； ≥65寸背面广告机：处理器RK3288，RAM 4GB,ROM 16GB，分辨率1920*1080，亮度≥250cd/㎡，支持WiFi； LED滚动屏：蓝色单色板，单板152（长）×75（宽)mm，共21pcs； 带热敏打印机，打印宽度80mm； 带视频摄像头和监控摄像头； 支持二代身份证读取； 支持血糖测量、血压测量、体温测量、体重测量、身高测量、人体成分测量、心率测量、血氧饱和度测量、尿酸测量、尿液测量、血脂四项测量、血红蛋白测量； |
|  |  | 智慧健康亭大数据查询使用安全客户端系统 | 支持在健康亭上查询健康数据、食养建议、中医养生、健康视频、运动建议等功能。 |
|  |  | 智慧健康亭人机交互系统 | 支持在健康亭上通过用户注册登陆进行各项健康指标检查、历史查询、健康报告打印等功能。 |
| 2 | 自助终端 | 多功能自助机 | 终端： 工业级主控板； ≥4G内存； ≥128G 固态硬盘； 主板集成≥2个1000Mbps以太网接口； ≥8USB口； ≥10串口。 操作显示屏： ≥19寸液晶屏； 分辨率1280×1024； 高亮度>300 cd/m² 操作触摸屏： 19英寸红外触摸方式； 分辨率：4096×4096； 响应速度：16ms； 表面硬度：莫氏7级。 凭条打印机： 热敏打印； 80mm纸宽； 速度≥150mm/s； 自动切纸、定位与缺纸检测。 就诊卡发卡读卡器： 卡片类型：支持磁卡、IC卡、RF卡读写和发放功能； 支持发凸字卡。 报告单打印机： 激光打印； 配置B5/A4纸盒。 银行卡读卡器： 三合一电动读卡器，读写IC卡、RF卡和磁卡； 密码键盘： 通讯接口:RS232。 身份证阅读器： 公安部认证模块,符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准非接触卡； 感应距离 ＞50mm； 感应面积为100*120mm。 纸币器： 5-100元新旧版人民币。 硬盘录像机： 标准H.264压缩格式； 支持VGA、网络输出； 支持本地监看，录像，回放。 监控摄像头（后门和入钞口）： 1/3"CCD镜头； 摄像灵敏度:0.1LUX； 像素:752*582； BNC接口。 功放喇叭： 多媒体声音提醒。 |
|  |  | 智慧医疗人机交互系统 | 支持用户与自助终端之间的人机交互，人性化的流程及UI界面定制，完成各项业务查询，办理，打印等操作，实时与数据交互系统通信。 |
|  |  | 智慧医疗数据交互系统 | 支持与终端各子系统、终端内各输入、输出功能模块及外部系统的数据交互，保障数据实时交互的安全和可靠。 |
| 3 | 多功能自助取片机 | 多功能自助取片机 | 1、主控单元： 工业级主控板； ≥4G内存； ≥128G 固态硬盘 主板集成≥2个1000Mbps以太网接口； ≥8个COM口； ≥4个USB口； 支持HDMI+VGA视频、音频输出。 2、操作显示屏： ≥17寸液晶显示； 分辨率1280×1024； 显示比例5：4； 对比度1000：1。 3、操作触摸屏： ≥17寸红外触摸屏； 分辨率：4096×4096； 响应速度<16ms； USB接口。 4、广告屏： 尺寸：≥21.5寸屏； 分辨率1920×1080； 对比度1000：1。 5、成像方式：激光 6、打印色彩：彩色或黑白。 7、打印分辨率：1200×2400dpi。 8、打印速度：首张30秒，后续5秒/张。 9、可打印尺寸：A4、A3、8*10英寸、10*12英寸、11*14英寸、12.6*17英寸任选。 10、最高打印厚度：0.25MM。 11、纸盘数量：4个。 12、纸盘容量：300张/个。 |
| 4 | 多功能自助取片机 | 多功能自助取片机 | 1、主控单元： 工业级主控板； ≥4G内存； ≥128G 固态硬盘； 支持HDMI+VGA视频、音频输出、USB口、串口。 2、广告屏： ≥32寸屏 16：9； HDMI接口。 3、显示触摸屏： ≥19寸屏16：9； 分辨率1366*768。 胶片输出： 1、胶片打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作，吸盘式进片）； 2、空间分辨率：508dpi（20像素/mm）； 4、灰阶对比： 14bit； 5、胶片输入：2个耗材供片盒，每个可容纳100张胶片； 6、胶片尺寸：14*17英寸、11*14英寸、10*12英寸、8*10英寸。 报告输出： 1、打印技术：激光输出； 2、黑白打印：600*600dpi； 3、彩色打印：1200*1200dpi； 条码扫描仪： 1、一维码、二维码扫描。 为保证本项目系统兼容性、稳定性，投标人所投“健康亭、多功能自助机、多功能自助取片机”须为同一品牌。 |
| 5 | 应用服务器 | 应用服务器 | CPU:≥1 * E5-2620 v3 内存：≥2*8G 硬盘：≥2*4T SAS 企业级 支持RAID5 阵列卡：LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD 电源:双电源 网卡：两口1000M网络子卡 |
| 6 | 应用服务器 | 应用服务器 | CPU:≥1 * E5-2620 v3 内存：≥2*8G 硬盘：≥2*4T SAS 企业级 支持RAID5 阵列卡：LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD 电源:双电源 网卡：两口1000M网络子卡 |
| 7 | 服务器 | 服务器 | 1、外观:标准1U机架式服务器，配置安装导轨； 2、处理器: 支持Intel E3-1230 v3/I3-4代处理器； 本次配置≥1颗Intel Core i3-4150 3.5GHz 3M 3、内存:4 DIMM, 最大支持32GB unbuffer/1600MHz/ECC DDR3 ； 本次配置≥8GB/DDR3/1600MHz/ECC 4、硬盘扩展架: 支持3个非热插拔3.5英寸SATA硬盘； 本次配置≥1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 硬盘+2块希捷1T SATA 硬盘； 5、RAID:支持RAID 0、1、10； 6、扩展性 提供≥1*PCI-E3.0 x16扩展插槽； 7、网卡 ≥2个千兆以太网卡，支持I/O AT技术，支持链路汇聚以及绑定冗余； 8、USB键鼠； 9、操作系统：预装CentOS6.7操作系统； |
|  |  | 综合管理系统（服务器端） | 1、管理平台支持用户管理、终端管理、镜像管理、服务器管理等功能；管理平台可实时监控终端的使用情况，当前的用户和使用的系统，并可以统一远程重启或关机；（提供功能界面截图） 2、支持服务器在线注册、部署模式启停、DHCP服务启停、远程关闭/重启终端、服务器IP设置、设置客户端组默认镜像等功能，服务器端用户管理支持用户创建、用户信息修改、用户组创建、用户组信息修改等功能； 3、镜像文件管理支持镜像注册、镜像信息修改、镜像删除、终端初始化、固件更新、镜像部署、远程重启/关闭客户端等功能，支持终端信息同步、镜像导入、镜像删除等功能； 4、支持客户端组创建、客户端组修改、客户端组信息删除、客户端新增、客户端信息修改、客户端删除、绑定静态IP、远程重启/关闭客户端、切换分组等功能； |

包二：智慧教育系统及研发平台

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 终端一体机 | 终端一体机 | 台 | 5 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 套 | 5 |
|  | 终端分体机 | 终端分体机 | 台 | 5 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 套 | 5 |
|  | 内外网隔离终端 | 终端一体机 | 台 | 5 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 套 | 5 |
|  | 智慧校牌 | 智慧校牌 | 块 | 20 |
|  |  | 智慧校牌软件系统 | 套 | 20 |
|  |  | 智慧家校通家长端软件系统 | 套 | 20 |
|  | 智慧黑板 | 智能交互一体机 | 台 | 4 |
|  |  | 智慧黑板备授课软件系统 | 套 | 4 |
|  |  | 智慧黑板教学软件系统 | 套 | 4 |
|  |  | 中置液晶乌金板 | 台 | 4 |
|  | 移动支架 | 移动支架 | 台 | 4 |
|  | 智慧课桌 | 智慧课桌 | 张 | 4 |
|  |  | 智慧课桌互动软件系统 | 套 | 4 |
|  |  | 智慧课桌管理软件系统 | 套 | 4 |
|  | 课椅 | 课椅 | 张 | 4 |
|  | 服务器 | 服务器 | 台 | 2 |
|  |  | 综合管理系统（服务器端） | 套 | 2 |
|  | 服务器 | 服务器 | 台 | 1 |
|  | 服务器 | 服务器 | 台 | 1 |
|  | AC | AC | 台 | 1 |
|  | 无线AP | 无线AP | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 交换机 | 台 | 2 |
|  | 交换机 | 交换机 | 台 | 4 |
|  | 网线 | 网线 | 箱 | 3 |
|  | 机柜 | 机柜 | 台 | 2 |
|  | 自主可控终端 | 自主可控终端 | 台 | 5 |
|  | 桌面操作系统 | 桌面操作系统 | 套 | 5 |
|  | 服务器 | 服务器 | 台 | 1 |
|  | 服务器操作系统 | 服务器操作系统 | 套 | 1 |
|  | 工作站 | 工作站电脑 | 台 | 20 |
|  | 辅材 |  | 项 | 1 |

2、技术参数

| 序号 | 产品名称 |  | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 终端一体机 | 终端一体机 | 终端采用非虚拟机技术，断网时，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下设备能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性。 一、具体参数： 1、CPU：≥Intel Core i7； 2、≥23.6寸屏 3、内存：≥16G； 4、硬盘：≥256G SSD； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、声卡：集成声卡； 8、USB鼠标键盘。 9、接入终端内置底层认证系统，认证系统不采用操作系统启动项启动。实现开机进行统一安全认证。并可阻止操作系统漏洞。达到安全的目的。 10、终端支持统一运维管理。 11、终端系统更新支持增量更新 12、为保证本项目系统兼容性、稳定性，投标人所投终端一体机、终端分体机须为同一品牌。 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 1、可跨平台使用，支持多系统镜像管理，支持终端开机后可进入操作系统选择界面；（提供功能界面截图） 2、支持终端自动还原技术,客户端支持双重认证功能，终端需经过服务端注册方可使用，用户需经过认证后才具有镜像访问权限； 3、在终端运行过程中，服务器宕机、网络断开，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性； 4、客户端支持部署模式、服务器IP设置、自动登录、手动登录、离线登录、镜像选择、镜像修改、镜像更新文件提交、镜像更新文件下载、客户端登记等功能； 5、支持终端安全验证，根据用户名和密码，通过网络验证权限后，即可选择相应操作系统进入使用界面； |
|  | 终端分体机 | 终端分体机 | 终端采用非虚拟机技术，断网时，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下设备能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性。 1、CPU：≥Intel Core i5； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥128G SSD； 4、显卡：集成显卡； 5、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 6、声卡：集成声卡； 7、键鼠：USB鼠标键盘。 8.显示器:≥23.8寸屏，支持VGA+HDMI接口； 9、接入终端内置底层认证系统，认证系统不采用操作系统启动项启动。实现开机进行统一安全认证。并可阻止操作系统漏洞。达到安全的目的。 10、终端支持统一运维管理。 11、终端系统更新支持增量更新 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 1、可跨平台使用，支持多系统镜像管理，支持终端开机后可进入操作系统选择界面； 2、支持终端自动还原技术,客户端支持双重认证功能，终端需经过服务端注册方可使用，用户需经过认证后才具有镜像访问权限； 3、在终端运行过程中，服务器宕机、网络断开，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性； 4、客户端支持部署模式、服务器IP设置、自动登录、手动登录、离线登录、镜像选择、镜像修改、镜像更新文件提交、镜像更新文件下载、客户端登记等功能； 5、支持终端安全验证，根据用户名和密码，通过网络验证权限后，即可选择相应操作系统进入使用界面； |
|  | 内外网隔离终端 | 终端一体机 | 终端采用非虚拟机技术，断网时，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下设备能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性。 1、CPU：≥Intel Core i5； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥2*128G SSD； 4、显卡：集成显卡； 5、4xUSB2.0,2xUSB3.0,双LAN接口,HDMI接口,耳麦接口； 6、屏幕分辨率：1920*1080； 7、键鼠：USB鼠标键盘。 8.在单块主板上实现内外网物理隔离 9.屏幕尺寸：23.8寸； 10、接入终端内置底层认证系统，认证系统不采用操作系统启动项启动。实现开机进行统一安全认证。并可阻止操作系统漏洞。达到安全的目的。 11、终端支持统一运维管理。 12、终端系统更新支持增量更新 |
|  |  | 综合管理系统（客户端） | 1、可跨平台使用，支持多系统镜像管理，支持终端开机后可进入操作系统选择界面； 2、支持终端自动还原技术,客户端支持双重认证功能，终端需经过服务端注册方可使用，用户需经过认证后才具有镜像访问权限； 3、在终端运行过程中，服务器宕机、网络断开，终端支持在不切换当前系统和应用的情况下能不间断运行，不丢失数据，保证业务使用的连续性； 4、客户端支持部署模式、服务器IP设置、自动登录、手动登录、离线登录、镜像选择、镜像修改、镜像更新文件提交、镜像更新文件下载、客户端登记等功能； 5、支持终端安全验证，根据用户名和密码，通过网络验证权限后，即可选择相应操作系统进入使用界面； |
|  | 智慧校牌 | 智慧校牌 | ★校牌含2块显示屏，主屏用于信息推送数据显示，副屏用于互动答题。 1、显示屏尺寸：主屏≥1.8寸，副屏≥0.8寸； 2、电池容量 ≥750mAh； 3、通讯频段支持多种模式：GSM、WCDMA、TDD LTE、FDD LTE； 4、内存：运行内存≥512M,机身内存≥4G; ★5、支持GPS定位、WIFI、蓝牙、2.4G通讯； 为保证本项目系统兼容性、稳定性，投标人所投智慧校牌、智能交互一体机、智慧课桌须为同一品牌。 |
|  |  | 智慧校牌软件系统 | 1、用户绑定 支持扫码绑定认证。 2、待机界面 校牌的待机界面有时间、日期、星期、天气、学生头像、是否受禁的提示语； 3、支持提供待机背景图片更换功能； 4、设置，包含蓝牙开关、wifi开关、移动网络开关、音量、亮度的调节； 5、支持接收学校发布的通知列表，查看通知详情，支持走班信息推送查看、上课提醒、未到提醒； 6、支持教师上课时禁用校牌功能； 7、左右滑动屏幕可以切换各个功能菜单，点击相应的图标就可以进入对应的功能详情界面； 8、电话功能，根据家长app设置添加校牌可以拨打电话的白名单；支持微聊功能，学生可以发送文字、表情、语音； 9、校牌集成一卡通功能，可用于消费、门禁考勤等； 10、老师或家长可通过系统向指定校牌发送语音、视频、图片、文字、家庭作业等； 11、校牌具有计步功能； |
|  |  | 智慧家校通家长端软件系统 | 1、账户切换，一个用户可绑定多个学生，点击左上角当前学生头像，可切换不同学生，以查看对应学生的各种信息； 2、支持可查看当前学生收到的所有通知。一般为学校发送的通知； 3、支持查看学生上课答题情况的汇总报表，包括：个人学习日报、班级学习日报、个人学习周报； 4、支持定位查询，用户可查看当前学生的位置。可查看轨迹，可联系学生。通讯设置中可设置校牌通讯白名单，只有白名单内的号码可以联系当前学生的校牌； 5、支持可查看当前学生的所有作业。点击作业附件可查看附件详情，有图片、视频、音频等不同类型。在线试卷可在线完成，试卷完成提交后，可在线查看答题结果及题目解析； 6、支持查看当前学生的考勤信息； 7、支持查看当前学生的所有考试情况，以日期倒叙排列。点击成绩信息区域，可进一步查看考试成绩的详情； 8、支持查看学生最近一周的计步数据和计步数的班级排名； 9、支持可查看当前学生使用校牌的在校内的消费状况，可根据类型和时间进行多样化查询； 10、支持切换不同的学生给不同的一卡通充值； 11、支持找校牌功能，点击后可使校牌响铃，方便用户查找校牌；支持倾听，点击后校牌将静默拨号（校牌无任何界面变化的情况下自动打电话）给监护号码，便于用户监护学生安全；支持设置校牌上的闹钟；可控制校牌关机、恢复出厂设置、可设置发送给校牌的通讯白名单； 12、学习中心 在线学习、同步测验、考前冲刺、学习分析，家长可在线组题，学生同步作答。 |
|  | 智慧黑板 | 智能交互一体机 | 屏幕尺寸：≥86寸； 屏幕分辨率：3840×2160； RAM≥1GB；ROM≥4GB； 红外感应式触摸屏，支持多点触控； 防眩光钢化玻璃； 支持多种图像信号输入（HDMI，AV，VGA等）； 支持WIFI无线上网功能； Android 5.0及以上嵌入式系统； 内置OPS电脑配置：CPU：≥I5，内存：≥8GB，硬盘：≥128GB SSD； |
|  |  | 智慧黑板备授课软件系统 | 1）基本操作功能包括：书写、橡皮擦、撤销书写内容、选择形状、清屏、笔大小、笔颜色、最小化。基本图形绘制，包括正方形，三角形，圆形等，可以对图形大小进行变化，旋转，改变边框颜色及填充颜色等；支持登录到透明计算云平台，获取云资源；支持打开本地视频、音频、图片、PPT;支持将已书写的板书保存为图片；支持修改一体机的背景色；支持关闭、上一页、下一页。 2）视频展台功能：一体机中的视频展台功能通过连接视频展台（高拍仪），对视频展台上的试卷或其他纸质资料实时将画面显示到一体机上，并在显示图片上实现书写、橡皮、拍摄、重拍、放大、缩小、关闭等基本功能。同时可根据实际需要选择视频输入设备。 3）随堂录课：老师可以录制课堂板书轨迹及声音，可以保存在本地。 |
|  |  | 智慧黑板教学软件系统 | 1、支持登录功能：通过密码用户名，学校-年级-班级-姓名-科目依次选择或填写相对应的个人信息，输入密码后登录即可。 2、支持快捷方式设定、支持评测、出题、答题结果和答题历史功能，结合评测，可以通过软件便捷的查看到某一个科目下学生个体或者分组的课堂当天成绩和本学期累积成绩情况。 3、支持实时点评、人气投票、抢答、随机选号、加分棒功能； 4、支持屏幕互动、分享教师屏、分享学生屏、笔记功能； 5、支持教师可以查看学生智慧终端出席情况、对学生终端进行统一锁屏和解锁等，以便对智慧终端进行课上课下的统一管理。 6、支持点名功能在课前快速了解学生的整体出席情况。 7、支持一键关机功能。 8、包含本次项目一体机数量的软件license。 |
|  |  | 中置液晶乌金板 | 板面：采用进口板面，哑光乌金色，厚度＞0.41mm，涂层采用纳米技术双面黑色封釉，外层涂层厚度≥85 µm，背层涂层厚度≥35 µm，涂层硬度≥9H；边框：采用高强度电泳喷砂铝合金型材，乌灰色，边框模具挤压一次成型，性能符合GB 5237.3-2008标准；内嵌2.4G教学音箱、无线麦克、高拍仪（分辨率2592×1944）； |
|  | 移动支架 | 移动支架 | 65-100英寸适用 |
|  | 智慧课桌 | 智慧课桌 | 一、外观 桌面尺寸：600mm*400mm； ★高度：可调节，范围580mm-790mm，桌面角度可调节； 桌面使用钢化玻璃； ★课桌桌面自带可触控屏幕，使用全高清屏，分辨率1920*1080； ★课桌自带电脑主板采用可插拔技术，方便后续升级维护； ★课桌放置在教室内，出于学生安全考虑，应采用弱电接入； 二、课桌硬件参数要求 1.采用X86架构； 2.内存:≥4G； 3.硬盘：SSD≥120G； 4.操作系统：支持WINDOWS系统； 5.显示屏：尺寸≥14 英寸； 6.触摸屏：电容式触摸屏，支持10点触控，玻璃具有防眩光的效果，可以避免反射光，可以有效保护使用者的眼睛； 7、网络：可接入有线网络和无线网络； |
|  |  | 智慧课桌互动软件系统 | 1、支持课堂评测,教师端发起评测,学生端将会出现答题界面。 2、学生答题提交，教师输入正确答案后，学生端如果答对将有反馈，对学生进行鼓励； 3、支持投票，教师发起投票后，学生端将出现选择窗口进行投票； 4、支持课堂抢答，教师发起投票后，学生端将出现选择窗口进行投票； 5、课程表功能：后台编排好课程表后，课程表会同步到学生智慧课桌； 6、教师留言功能：教师可以给学生留言。学生端智慧课桌可以打开并查看到教师的留言； 7、笔记功能：学生可以在教师推送的板书上进行备注，以便今后的复习中能及时巩固。同时，学生也可以新建笔记，将自己心得或者疑问记录下来； |
|  |  | 智慧课桌管理软件系统 | 1、支持在教师端对学生一键锁屏 2、支持老师将板书推送到学生端 3、支持老师将板书内容动态同步到学生端 4、支持老师将学生端桌面动态同步到教师端 |
|  | 课椅 | 课椅 | 配套课椅 |
|  | 服务器 | 服务器 | 1、外观:标准1U机架式服务器，配置安装导轨； 2、处理器: 支持Intel E3-1230 v3/I3-4代处理器； 本次配置≥1颗Intel Core i3-4150 3.5GHz 3M 3、内存:4 DIMM, 最大支持32GB unbuffer/1600MHz/ECC DDR3 ； 本次配置≥8GB/DDR3/1600MHz/ECC 4、硬盘扩展架: 支持3个非热插拔3.5英寸SATA硬盘； 本次配置≥1块1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 硬盘+2块希捷1T SATA 硬盘； 5、RAID:支持RAID 0、1、10； 6、扩展性 提供≥1*PCI-E3.0 x16扩展插槽； 7、网卡 ≥2个千兆以太网卡，支持I/O AT技术，支持链路汇聚以及绑定冗余； 8、USB键鼠； 9、操作系统：预装CentOS6.7操作系统； |
|  |  | 综合管理系统（服务器端） | 1、管理平台支持用户管理、终端管理、镜像管理、服务器管理等功能；管理平台可实时监控终端的使用情况，当前的用户和使用的系统，并可以统一远程重启或关机； （提供功能界面截图） 2、支持服务器在线注册、部署模式启停、DHCP服务启停、远程关闭/重启终端、服务器IP设置、设置客户端组默认镜像等功能，服务器端用户管理支持用户创建、用户信息修改、用户组创建、用户组信息修改等功能； 3、镜像文件管理支持镜像注册、镜像信息修改、镜像删除、终端初始化、固件更新、镜像部署、远程重启/关闭客户端等功能，支持终端信息同步、镜像导入、镜像删除等功能； 4、支持客户端组创建、客户端组修改、客户端组信息删除、客户端新增、客户端信息修改、客户端删除、绑定静态IP、远程重启/关闭客户端、切换分组等功能； |
|  | 服务器 | 服务器 | 处理器:≥2颗 英特尔至强G5120 2.2G-3.2G;14核/28线程;19.25 MB 内存 ≥8*32G DDR4 RECC 2666 固态盘 ≥2*INTEL S4500 480G 机械硬盘 10块 西部数据（WD） 金盘 4TB 7200转128M 4T企业级 服务器 磁盘阵列机械硬盘7*24工作 GPU卡:4*Nvidia Tesla V100 32G HBM2 4个2.5托架MCP-220-93801-0B 1套后置散热MCP-320-74702-0N-KIT 1套导轨 MCP-290-00059-0B |
|  | 服务器 | 服务器 | 处理器 ≥2颗 Intel Xeon Platinum 8160 内存 ≥4*32G DDR4 RECC 2666 固态盘 ≥2*INTEL S4500 480G 机械硬盘 10块 西部数据4TB/7200转/128MB 企业级（WD4002FYYZ） 4个 2.5托架 MCP-220-93801-0B 1套后置散热 MCP-320-74702-0N-KIT |
|  | AC | AC | 1、无线控制器，6 x GE + 2 x GE Combo 2、2Gbit/s转发能力 3、支持1K用户 4、支持1+1热备 5、默认自带8个licence管理授权 |
|  | 无线AP | 无线AP | 电源输入 DC：12V±10% PoE供电：满足802.3at以太网供电标准 工作温度 -10℃～+50℃ 天线类型 内置双频全向天线 最大发射功率 2.4G：23dBm（组合功率） 5G：23dBm（组合功率） MIMO:空间流 2 x 2:2 无线协议 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 最高速率 1.267Gbps 配置电源适配器 |
|  | 交换机 | 交换机 | 1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥27Mpps； 2、 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个 复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，支持POE+ 3、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合； 6、支持静态路由、RIP、RIPng路由协议； 7、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； 8、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 9、支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式； 10、支持端口隔离、端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能； 11、支持G.8032以太环保护协议； 12、支持能效以太网标准（EEE） 13、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理、WEB网管； |
|  | 交换机 | 交换机 | 24口千兆自适应 |
|  | 网线 | 网线 | 六类网线/国标/ |
|  | 机柜 | 机柜 | 42U，带16口PDU |
|  | 自主可控终端 | 自主可控终端 | 处理器： 配置≥1颗国产安全可靠处理器，单CPU主频≥1.6GHz,单CPU核数≥4，且与服务器CPU采用同一技术架构 桥片：采用PEX8619桥片方案 内存插槽≥2个内存插槽 内存容量≥8GB 硬盘≥500GB HDD,支持扩展1个2.5寸SATA硬盘 光驱：1个DVDRW 网络控制器≥1个千兆网口 扩展槽： ≥1个PCIE3.0x16插槽 ≥1个PCIE3.0x8插槽 ≥1个PCIE2.0x8插槽 ≥1个M.2接口 ≥1个MINI PCIE扩展槽 SATA接口：≥4个SATA接口 USB接口：≥6个USB3.0接口 显卡：独立显卡，显存≥1GB 机箱：带电源键、重启键 体积≤14升，支持立卧两用 指示灯：1个电源指示灯，1个硬盘指示灯 |
|  | 桌面操作系统 | 桌面操作系统 | 1. CPU 支持国产ARM V8 架构CPU 2. 内核版本 操作系统内核版本为4.4及以上 3. 文件系统 支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统 4. 中文处理 支持GB18030-2005 5. 输入法 支持拼音及五笔输入法 6. 显示卡兼容性 支持多款独立显卡 7. 打印机兼容性 支持自主可控国产主流打印机 8. 多媒体 支持音频、视频播放软件 9. 光盘刻录 支持光盘刻录软件 10. 浏览器 支持firefox等浏览器 11. 邮件客户端 支持邮件客户端 12. 主流办公软件 支持国产流版签办公软件 13. 多开发语言支持 提供gcc、g++、openjdk、python、php、ruby、perl、tcl、tk、bash等众多主流开发工具；支持QT Creator、Eclipse等集成开发环境 14. 系统工具 提供系统配置图形化工具，满足网络配置、打印机配置、显示配置、桌面配置、声音配置、输入法设置、日期时间设置等 15. 软件中心 提供软件中心，方便用户安装、更新、卸载应用 16. 安装方式 支持多种安装方式：光盘、U盘、网络安装 17. 防病毒软件 支持国产防病毒软件 18. 防火墙 支持iptables防火墙 19. 访问控制 支持LSM访问控制机制，实现对文件和目录的许可权限控制 20. 加密文件系统 支持在内核加密文件系统 21. 安全管理工具 提供安全管理工具，支持系统各安全功能状态控制，支持系统白名单管理 |
|  | 服务器 | 服务器 | 外形 ≤2U机架式 处理器 配置≥1颗国产安全可靠处理器，单CPU主频≥1.5GHz,单CPU核数≥16 桥片 采用PEX8619桥片方案 内存插槽 ≥4个内存插槽 内存容量 ≥32GB 内存最大可扩展数量 ≥64GB 数据存储 ≥4个900GB SAS硬盘；支持不少于16块2.5寸SAS硬盘 系统存储 ≥2个120GB SSD 企业级硬盘（不占用数据存储盘位） 扩展槽 ≥1个PCIE3.0x16接口（支持全高全长插槽）； ≥1个PCIE3.0x8接口（支持全高插槽）； ≥2个PCIE2.0x8接口 SATA接口 ≥4个SATA接口 USB接口 ≥4个USB接口，其中不少于2个USB3.0 VGA接口 ≥2个VGA接口(前后各1个) 机箱 深度≤720MM 指示灯 4个网络指示灯；1个POWER指示灯；1个UID 指示灯、1个UID按键灯 管理功能 支持KVM over IP，IPMI2.0/SMNP；支持远程开关机、智能监控功能；支持集群配置管理、支持远程故障定位 网络控制器 片板载4个千兆网口 电源 采用80Plus 铂金级电源 |
|  | 服务器操作系统 | 服务器操作系统 | 1. CPU 支持国产ARM V8 架构16核及以上CPU 2. 内核版本 操作系统内核版本为4.4及以上 3. 文件系统 支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统 4. 中文处理 支持GB18030-2005 5. 输入法 支持拼音及五笔输入法 6. 显示卡兼容性 支持多款独立显卡 7. 服务器兼容性 支持自主可控服务器产品 8. 打印机兼容性 支持国产自主可控打印机 9. 虚拟化 支持KVM虚拟化，支持Docker容器 10. 集群支持 支持高可用集群 11. 中间件 支持安全可靠国产中间件 12. 数据库 支持安全可靠国产数据库 13. 电子公文 支持安全可靠国产电子公文处理系统 14. 存储管理 支持安全可靠国产存储设备及存储管理系统 15. 容灾备份 支持安全可靠国产容灾备份管理软件 16. 系统工具 提供系统配置图形化工具，满足网络配置、打印机配置、显示配置、桌面配置、声音配置、输入法设置、日期时间设置等 17. 防病毒软件 支持国产防病毒软件 18. 防火墙 支持iptables防火墙 19. 访问控制 支持LSM访问控制机制，实现对文件和目录的许可权限控制 20. 加密文件系统 支持在内核加密文件系统 21. 安全管理工具 提供安全管理工具，支持系统各安全功能状态控制，支持系统白名单管理 |
|  | 工作站 | 工作站电脑 | Intel I7-7700 2.8GHz 四核 /8G/1T WIN10 ≥21.5寸显示器 |
|  | 辅材 |  | 辅材 |

- （包一、包二）项目建设要求说明及商务要求

1、  交货时间和地点

1.1  交货地点： 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号中南大学校本部升华楼北楼412 ，或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。

1.2  交货时间：合同签订后十五个法定工作日内。

1.3  安装调试：本合同设备由乙方提供免费安装调试。

2  包装及运输

2.1  乙方按照项目清单向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品；并且该产品应适合长距离运输，并符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求，或产品存在划痕或被毁损的现象，甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。

2.2  乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险（本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点，并经甲方或甲方的最终用户验收合格并出具验收合格证明后视为交付）。

# 3  检验与验收

3.1  甲方或甲方指定的收货人在交货地对乙方提交的产品进行检验。如果乙方提交的产品与约定不符，则甲方有权要求乙方免费更换或退货，乙方应按照甲方的要求进行更换或退换并承担由此而产生的一切费用。

3.2  验收标准（收货验收）：除非另有约定，甲方将依据《产品明细》、厂家出厂标准以及乙方的保证与承诺进行验收。

4  服务与保修

4.1  乙方承诺向甲方提供如下售后服务：乙方承诺对合同产品提供【一】年免费保修服务。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起次日起算，质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

4.2  乙方应建立相应的备品、备件库，以保证甲方的设备在保修期内的正常运行。乙方保证验收后原设备厂家向最终用户提供最少【二】年的备品备件供应保证，若原厂家决定停止生产某种备品备件，乙方应提前【三】个月通知用户，以便用户购买足够的备品备件。

5、培训

中标人应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

6、其他要求及说明

6.1 本项目采用费用包干方式建设，应根据项目要求和现场情况，投标人报价含设备、材料、配件、辅材，以及运输、装卸、调试、检测验收（含生产过程检测）等人工、管理（包括税费）等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

6.2 各投标供应商在投标截止时间以前，自行踏勘现场，如未进行踏勘由此造成一切损失和后果均由投标供应商自行承担。

7、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，“技术参数要求”在“技术规格、参数响应/偏离表”中进行说明；“项目建设要求说明及商务要求”在“商务条款响应/偏离表”中作出说明。