##### 商务要求

1.设备安装调试要求

1.1负责送货、卸货并搬运到指定的场地。

1.2中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.3货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、调试，免费指导安装、免费配合调试及提供相应的专用工具，由此所产生的一切工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。

1.4在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

1.5如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。

1.6在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。

1.7由中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

1.8中标人送达产品及进行指导安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.技术支持要求

2.1提供7×24小时的技术咨询服务。

2.2敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2.3安装调试完毕提供设备使用手册（内含使用说明书、日常维护方式、常见问题检修等）

3.人员培训要求

3.1采购人认为有必要，中标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人技术人员，采购人受训人员的培训费用由中标人承担。

3.2中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训，至少提供两天以上设备使用培训。

3.3中标人应就其提供的设备及操作系统，对采购人的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由中标人承担。

3.4对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

3.5培训所需费用，包括交通费、住宿费和其他费用由中标人负担，包含在报价中。

4.售后服务要求

4.1 设备维护措施

4.1.1定期维护计划。

4.1.2对采购人不定期维护要求的响应措施。

4.1.3对用户修改设计要求的响应措施。

4.2 故障响应时间

4.2.1提供7×24小时的故障服务受理。

4.2.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.2.3设备故障报修的响应时间：在接到报修通知后，中标人应按照售后服务承诺作出响应，对于影响设备正常运行的严重故障，中标人工程师及其他相关技术人员必须在1周内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作直至故障完全恢复正常服务为止，对无法修复的，必须在72小时内提供性能相当的产品供采购人使用；

4.2.4中标人应保证合同项下所有产品完全是崭新未曾使用过的。在质量保证期内，中标人应负责和修理和替换不合格的部件并承担相关费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运；

4.3 维修与备品备件服务

4.3.1质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费，免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4.3.2备件服务：如遇设备故障，免费替换备品备件，确保采购人的工作不受影响。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。

4.4 技术服务信息

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

4.4.1本项目售后服务机构名称、地址

4.4.2本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

4.4.3维修服务响应时间

4.4.4解决故障的措施、方法及所需要的时间

4.4.5培训方式及内容

4.4.6保修期内及保修期外的服务收费标准

4.4.7其他的服务内容

5.其他要求及说明

5.1 交货时间及地点

5.1.1交货时间：自签订合同之日起65个日历日内完成所有设备的安装调试并交付使用。

5.1.2交货地点：陕西有色榆林新材料集团有限责任公司阳极分公司成型车间。

5.2 结算方法

5.2.1付款人：中南大学

5.2.2付款方式：银行转账

5.2.3付款时间：合同签订后，乙方出具对应研究报告经甲方验收合格后，甲方以银行转账方式支付乙方合同全款的20%；乙方完成设备设计、机械系统及控制系统设计、软件设计后，经甲方验收合格，甲方以银行转账方式支付乙方合同全款的30%；乙方完成设备、原材料及仪器仪表采购并进场，非标设备定制与采购并进场，送到甲方指定地点并经验收合格后，甲方向乙方支付合同全款的20%；乙方完成所有设备的安装与调试，试运行一个月后，经甲方验收及外部专家评审合格，达到合同要求后甲方向乙方支付合同全款的30%；本合同履约保证金缴纳额度为合同总金额的2%，在合同签订前7日内由乙方以转账方式缴纳至甲方指定账户。履约保证金有效期限截止到乙方根据合同履行并完成了甲方全部工作，并取得了甲方办理的验收单后，甲方一次性无息退还乙方履约保证金余额；甲方凭乙方提供的等额、法定增值税发票，向乙方付款。乙方延期提供发票，则甲方付款时间相应顺延。

5.3 质保期：货到采购方指定地点安装调试验收合格之日起，免费质保不低于3年。质保期自货物安装调试结束双方签署验收报告的次日起开始计算。质保期内发生与保修相关的一切费用由中标人承担，质保期满后采购人只承担更换配件成本费，人工费等服务费用由中标人承担；如采购人另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。实行售后跟踪服务，质保期内定期回访。质保期时限由中标人根据自身情况在响应文件中列明。