## 采购清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量/单位 | 预算 （万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 期限 | 地点 |
| 混合料管道物料检测系统 |  |  |  |  | 184.5 | 合同签订后65个日历天内 | 陕西 |
| 一 | 振实密度检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振实密度测量传感器 | 是 | 否 | 6件 |  |  |  |
| 2 | 振实密度检测主机 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 驱动气缸 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 直线模组 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 5 | 称重传感器 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 6 | 称重变送器 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 二 | 物料粉筛系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分筛层级0.00-0.075mm | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 2 | 分筛层级0.075-1.00mm | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 分筛层级1.00-14.00mm | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 筛分驱动马达 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 三 | 粒径测量系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业相机 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 2 | 图像处理软件 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 图像采集卡 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 柔性震动台和光源组件 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 四 | 称重系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 称重传感器 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 2 | 称重变送器 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 五 | 自动取料系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 取料阀 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 2 | 取料驱动气缸 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 螺旋输送机 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
| 六 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防尘恒温配电柜 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 可编程逻辑控制器（PLC） | 否 | 是 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 上位机 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 工控机 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 数采系统 | 否 | 否 | 1套 |  |  |  |

注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的物。

2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。

3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。