
技术参数
实验室台柜设备采购项目
一、总体技术要求

1、现有实验室已布置实验台和仪器设备等设备设施，施工期间应注意成品保护，如有损坏将由施工单位照价赔偿。如需搬离需取得学院相关负责老师的同意搬离至指定地方。
2、设备类均需综合考虑现场实际条件，完成设备及其配套设施的采购、生产、运输、二次搬运、安装、调试、试运行等内容，以满足招标方设备使用需求。

3、设备安装需服从物理楼装修工程施工单位进度安排，需注意安装期间为教学期间，须采取必要措施尽量降低对教学的影响，其安装方案需报物理学院批准。
4、设备安装与调试规范须满足国家颁布最新规范。

5、根据本项目的技术参数要求，提供台柜设备的平面布局图及产品结构图。
二、技术参数

1、一般性技术参数要求
	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	实验台1406
	规格尺寸：W1400*D600*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                                                                      

	2
	实验台2007
	规格尺寸：W2000*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                                                                      

	3
	实验台2507
	规格尺寸：W2500*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                                                                      

	4
	实验台3507
	规格尺寸：W3500*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                                                                                                                 

	5
	实验台4007
	规格尺寸：W4000*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。    

	6
	实验台4507
	规格尺寸：W4500*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。            

	7
	仪器台1508
	规格尺寸：W1500*D800*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                     

	8
	实验台1507
	规格尺寸：W1500*D750*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。                                                                                      

	9
	精密仪器实验台4012
	规格尺寸：W4000*D1200*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。          

	10
	中央台1414
	规格尺寸：W1400*D1400*H850mm
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。

	11
	电脑桌
	规格尺寸：W1400*D600*H760mm 
1.台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚圆角处理。

2.柜体：空位组合落地柜结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，深度500mm，上屉下柜，柜内带一块活动层板。

3.柜门、抽屉面板：双层结构，厚度≥20mm；内板夹层装置蜂巢板，内侧设有防撞橡胶垫。

4.五金件：“DTC”110°合金阻尼铰链，三节式静音阻尼滑轨，304不锈钢U型拉手。  

	12
	多功能讲台
	规格尺寸：W1000*D500*H1120mm



	13
	组合式多层实验台
	规格尺寸：W1600*D1600*H750/1600mm，积木结构，配置独立电气供应系统，配备独立资料储存空间，标配一张功能椅

	14
	翻盖电脑桌
	规格：W700*D600*H750mm
基材：桌脚、前后档板、主机箱分别采用1.5厚冷轧铁钢及方管板经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。

桌面：采用≥25mm厚三聚氰胺板（颜色可选，环保等级优于E1级）扛磨损、耐热、易擦洗；

参考效果图：
[image: image1.png]




	15
	24寸手动翻转器（全箱体）
	1、外形尺寸:660*535*1mm，箱体尺寸:620*504*180mm，木板尺寸:613*476*12mm，屏最大尺寸:560*448*88mm(不能超过此尺寸)；

2、基材：采用冷轧钢板，钢材厚度≥1.0mm,表面静电粉末喷涂处理，符合QB/T 3832-1999标准，承重力强，防潮、防腐、持久不变形；防静电喷塑处理；

3、粉末：采用防腐抗菌粉末静电喷涂，检测符合GB/T30647-2014,GB/T 23991-2009标准要求，抗冲击性强。

	16
	货架
	规格尺寸：W1500*D500*H2000mm
1.主体支架采用1.2mm冷轧钢板制作，带层板调节孔。

2.层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，四边折弯，下衬搁板，单层承重180kg以上。

3.共4层。

4.参考效果图：

[image: image2.png]




	17
	镜片干燥柜
	规格尺寸：W900*D550*H1800mm，（850L）

1、输入电压：AC100-240V

2、控制方式：数控调节

3、柜体材料：优质冷轧钢板+铝合金边框+钢化玻璃

4、隔层板：6块

5、参考效果图：

[image: image3.png]




	18
	仪器柜
	规格尺寸：W900*D450*H1900mm
1.柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末粉末喷涂处理。

2.柜门:四开门，上门板开设有可视窗口，采用5mm厚钢化玻璃，下柜门为实门。

3.层板：上柜内置2块可调层板，下柜内置1块可调层板，四周做加强处理。

4.五金件：304不锈钢合页，128长把手。

5.参考效果图：

[image: image4.png]




	19
	黑板
	规格尺寸：1000*2400mm
1.板面：采用高品质原装烤漆板面，整板无拼接。 颜色：墨绿色（白色、黄板色、淡兰色可选）。

2.夹层：用挤塑聚苯乙烯板，厚度为≥26mm，不变形，整张无接缝。

3.背面：采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，设有凹凸加强筋，各项指标均达到环保要求。

4.外框：采用高品质磨砂亚光香槟色电泳铝材，宽40mm.厚20mm.,符合GB5238—2011要求。

5.包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件。

	20
	实验凳
	规格尺寸：W330*D250*H400mm（可适当调整尺寸）
实木结构，四个边角圆角，榫卯工艺，安装便捷。

参考效果图：
[image: image5.jpg]




	21
	电脑椅
	规格尺寸：W537*D517*H821mm（可适当调整尺寸）
1、座背+支架：采用插扣+螺丝固定结构；座靠背橙色，做靠背连接支撑架白色，背后带挂钩，可挂书包；整体采用全新工程PP+玻纤，超韧弹性，通过材料性能实现靠背倾仰，舒缓背部压力，表面晒纹处理。

2、椅脚：采用Φ12mm实心圆钢+4mm冲压型钢，通过台湾进口5轴钢线成型机一次性成型精度更高，高精密机械手臂自动焊接，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，喷粉高温烤漆工艺处理，漆面牢固，金属质感,搭配PP磨地脚。                                                                                             3、螺丝安装：采用国标8.8级硬度内六角螺丝；                           4、脚垫：采用PC+高强螺丝+PE软胶；

5、功能：上下可叠加4-6张，节省空间。

	22
	办公椅
	1、黑色PP料背架，带固定腰靠

2、40密度高回弹中软切割海绵

3、中班蝴蝶底盘带原位锁定

4、PP连体固定扶手·100#沉口5公分黑色汽杆

5、∮320尼龙高脚

6、φ50MM黑色尼龙轮。

7、参考效果图：

[image: image6.jpg]S ey
T I

R

By






	23
	护目镜
	采用吸收式滤光镜

	24
	钢制乙级防火门1021
	1，钢制乙级防火门规格尺寸；900/1000*2100mm；

2，钢质隔热乙级防火门，耐火时间≥1.0h;

3，内部填充防火珍珠岩规格尺寸：900/1000*2100mm ；

4，含自动闭门器、拉手等五金；

5，材料及包装运输/人工转运/安装费；含拆除原门

	25
	射线防护门
	规格尺寸：1000*2100mm

X射线
核心采用99.99%电解铅板，铅当量可达2-5mmPb
含铅玻璃视窗，铅板、门锁及五金件

需提供厂家辐射安全许可证（RH等级）及产品检测报告

	26
	电气工程
	一、工程概况
项目位于中南大学。建筑结构为框架结构，改造楼层为1、2楼公共实验室室内内，单层层高3.7米。主要包括电气安装项目。 
 

二、编制依据
1、建筑设计图纸；

2、工程量计算、计价依据：《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号），2020年《湖南省安装工程消耗量标准（基价表）》等；
  3、人工费、机械费调整系数。根据湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）的通知，人工费调整按湘建价建〔2024〕20号；
4、取费依据。根据《湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》（湘建价〔2022〕146号）进行计算；人工费调整按湘建价建（2025）18 号文；
5、计税办法和税率。本工程采用一般计税法，税金计取按《湖南省住房和城乡建设厅<关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知>》（湘建价〔2019〕47号）执行，增值税销项税额为9%；
6、本工程采用工程量清单综合单价计价，计价采用智多星计价软件；

7、现行国家和有关部门颁发的工程施工及验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程、标准通用图集；

8、其他相关的规定施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

9、标准及政策、法规。

编制范围

本控制价编制范围：对原建筑进行灯具更换、配套电气工程等改造。具体如下：

1、电气工程    
四、其它说明  
投标人须根据施工实际需要及投标基准日（开标前28天）已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件的规定；
投标人须根据相关消防规范及中南大学保卫处的相关要求，配置相应的消防设备，并根据投标基准日（开标前28天）已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件的要求，合理选择设备、管道、管件数量及规格，达到消防验收标准并通过验收；
投标人有义务在投标时对设计图纸进行复核，当设计图纸违反投标基准日已生效或已颁布即将生效规范或强规，应明确指出并提出纠正措施；若投标人未在投标时指出，则视为投标人已根据投标基准日已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件采取了处理措施，并将成本分摊到报价中，其价格今后不再予以调整； 

投标单位应按招标单位提供的工程量清单逐项填写综合单价和合价，工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，总价（或合价）金额与单价（或综合单价）金额不一致的，以单价（或综合单价）金额为准；
投标人应遵守国家颁发的《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、湘建价[2020]56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知等有关文件规定，结合施工现场情况、自行制定施工组织设计或施工方案，按照企业定额或按照省建设厅发布的现行消耗量标准，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的投标报价；

以开标前28天定为基准日，基准日已生效或已颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件均需在投标报价中综合考虑，在结算时不予调整；基准日之后法律法规另有规定的，确应由建设单位承担的费用可以在结算时予以调整；

本工程投标报价采用的币种为人民币；

对于主要材料，投标人均需按《主要材料、设备品牌表》进行市场询价，《主要材料、设备品牌表》所罗列的材料设备需经甲方认可方可使用、安装；

土方和建筑垃圾运距由投标方按现场实际情况及实际运距自主报价，结算单价不予调整；

材料的二次搬运费，施工单位投标时应综合考虑在投标报价中，不再另行计列二次搬运费；

本工程为维修改造工程，参照相关文件，投标人须考虑原墙面、天棚吊顶拆除产生的建筑垃圾、新建工程产生的建筑、装饰等垃圾外运出中南大学所属地块；本投标清单中已考虑相关费用，以项计列入分部分项工程费中，投标单位自行考虑，包干使用；

施工单位不得降低清单中规定的主材及设备品牌档次，若出现材料、设备无法采购的情况，投（中）标单位在取得建设单位书面认可的前提下以不低于设计及投标档次的材料代替，由此增加的成本、增长的工期由中标单位负责，若该情况影响本项目按时竣工验收，建设单位有权利终止合同并不再支付任何费用；

所有设备及其他相关建设内容须综合考虑各类协调费用、工程配套费、调试验收费用；

室外水电接入按图示位置计算，投标人可自行进行现场踏勘进行最终确认；
远程智能抄表系统、监控设备、门禁、水电表能耗采集、各类弱电设备等设备及系统均须与学校相关系统兼容，各类相关协调、沟通等相关因素均需综合考虑到投标报价中；
本项目施工图纸及清单中出现类似“由专业厂家二次深化”“由专业厂家配套安装”等相关类似表述，均代表由投标人在投标阶段即进行二次工艺深化，并将设计采购运输安装等所有成本包含在投标报价中；
办理出入施工场地专用和临时道路的通行权、修建权的有关费用由承包人负责。场内施工道路（含硬化地面）修建、维修、养护、管理、破除并外运、占用场地及恢复由承包人负责，其费用包括在合同价款内。发包人和监理人有权免费使用承包人修建的临时道路和交通设施，承包人应提供便利；

投标人可自行踏勘现场，并做好可利用管路、设备、设施等的成品保护工作；

投标人须自行充分了解政府相关部门或建设单位职能部门等对送项目施工、验收等内容的相关明文或行业规定及要求，对实际施工中须委托或配合政府相关部门或指定单位完成的工程内容进行核实，并在投标报价中考虑由此产生的全部费用，结算时不再另行考虑和计取。投标人在投标前须对施工图、施工图集、施工现状及市场情况进行充分了解，投标报价中要综合考虑选材的易购及成本，不得以主材难以购买或投标价低于市场价等任何理由拒不购买材料设备或要求更换主材品牌，由此引起的施工工期延误及成本增加由中标单位负责。

教室内已布置较多台柜及仪器设备，施工单位必须采用妥善措施进行成品保护，此项计入工程费用，投标方自主报价。
五、材料品牌

投标单位应根据主材、设备、所列规格和品牌结合市场自主报价，投标时需响应招标文件要求，列明所用设备，主材品牌，施工时经甲方确认并按此品牌清单表执行：

安装工程：

序号
材料名称、规格
品牌
备 注
1
配电箱元器件
施耐德/ABB/西门子或同档次及以上品牌
2
LED平板灯
雷士/欧普/佛山照明/亮美聚或同档次及以上品牌
3
开关插座
公牛/罗格朗/施耐德/西门子或同档次及以上品牌
4
电线电缆
金杯/恒飞/珠江/远东或同档次及以上品牌
备注：

项目施工所需的相关材料均为优等品，采购需经建设单位认可，投标单位按照《主要材料品牌规格表》所列主材、设备规格和品牌并结合市场行情自主报价，施工时经甲方确认并按此品牌规格明细表执行；
同等档次及以上选用原则：已明确品牌名称的材料设备均无法采购，方可采用同等档次及更高档次、品牌替代，不得降低档次、品牌，并须经建设单位认可；
其他缺省材料设备均参照市场上中高档品牌价格计入，施工时须经建设单位认可。


2、主要设备技术参数要求

2.1实验台、仪器台、中央台、电脑桌技术参数要求：

2.1.1、型号规格：定制尺寸（详见一般技术要求）

2.1.2、结构要求：全钢落地柜

2.1.3、台面技术参数要求：台面采用厚度>12.7mm实芯理化板,边缘双层加厚至25.4mm,磨边圆角处理；结构坚固致密,安全环保能抗强冲击,耐强酸碱,具有良好的承重性能；

★2.1.3.1燃烧防火性能达到难燃B1(C-s1,d0.t1)级,烟气毒性等级为ZA3级（提供检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）；

★2.1.3.2甲醛释放建筑材料化合物排放、放射性核素限量经检测机构检测,甲醛释放等级达到ENF级,甲醛释放量≤0.015mg/m3；目标化合物释放量TVOC<0.07mg/m3 ;苯、甲苯、二甲苯均为未检出,放射性核素限量内/外照射指数均0.1,达到A类装饰装修材料技术指标;耐化学腐蚀、耐污染,

2.1.3.3 物理性能抽样检验弯曲强度≥142MP，抗拉强度≥75 MPa,耐磨性>1150转,弯曲弹性摸样≥15000MPa,耐污染性能、耐水蒸气性能、耐龟裂性(6倍放大镜观察)、耐湿热性能、耐香烟灼烧性、抗干热性能(180○C)耐沸水性能均为5级无明显变化,抗大球冲击性能(0.324 kg,1 m)凹痕直径 5mm,耐划痕≥2N;

2.1.3.4 耐不少于75 种化学试剂或溶液污染剂腐蚀、污染检测,结果均为5级无明显变化；抗菌性能表皮葡萄球菌、宋史志贺氏菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌等菌种抗菌率均≥99.1%,表皮葡萄球菌、宋史志贺氏菌、大肠杆菌抗菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌等菌种抗菌活性值均≥2; 

2.1.4、全钢柜体的技术参数要求：

2.1.4.1材质及结构要求：采用≧1.0mm厚国标优质冷轧钢板激光冲切、数控折弯成型并采用整体焊接成成形（为保证实验台的稳定性和承重安全性能，全钢柜体不允许为散装件）；柜体左侧板、右侧板和背侧钢板经折弯后的厚度≧20mm。柜体内部四周焊接位置带有垂直加强筋，并冲有两排矩形孔，上下可调距离≦30mm, 用于安装活动层板托扣件。柜体分单抽单门柜、双抽双门柜、单门械柜、三抽柜等类型；柜体净空深度≧500mm，单门宽度≧480mm；高度为 820mm（±5%）。空位安装为可拆卸活动形式背板，方便检修管路。
2.1.4.2柜门:，双层门板设计，采用≧1.0mm 冷轧钢板经激光冲切、数控折弯成型。所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。双层结构门板中间填充隔音材料。门板配置门扣组及橡胶缓冲装置。且门板上要求带标签盒。
2.1.4.2抽屉：抽屉为片装组合结构，采用≧1.0mm 冷轧钢板经激光冲切、数控整体折弯成型。所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.4.3五金配件：轨道采用≧400mm优质三节静音阻尼轨道；≧2mm厚304不锈钢防腐承重合页；开合次数能超过十万次以上。拉手：采用与抽屉或者柜体一体成型一字型拉手或304不锈钢拉手，防腐易清洁。门扣组需以 304#不锈钢螺丝固定。

2.1.4.4防碰撞设计要求：所有门板及抽屉面板均需装设缓冲胶粒，以防止碰撞声及磨损。

2.1.4.5可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节 20～40mm），且地脚可调节螺杆均采用304不锈钢材质。

2.1.4.6柜体防处处理要求：钢制件表面须沉浸式酸洗、陶化等多道工序处理沥干清洁后再采用高防腐环氧树脂粉末静电喷涂，后经≧180℃高温固化成膜，其表面喷涂平均厚度≥55μm，且喷涂全过程采用自动喷涂流水线一体化完成；高温固化后的钢制件表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕等。

2.1.5、实验台的性能要求

2.1.5.1 产品结构安全要求：

2.1.5.1.1基本结构安全要求：依据GB28008-2024 的4.1.1检测方法，正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护；倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固，无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体应不小于5号黑体字；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻；以上检测均符合要求。

2.1.5.1.2放置、调节、折叠时的剪切和挤压点要求：

依据GB28008-2024 4.1.2.1检测方法，如剪切和挤压点在放置、调 节和折叠过程中产生，并且 使用者能够控制自己的动作 并能够在感受到疼痛时立即 停止施力时，部件可允许出 现剪切和挤压点（除GB28008- 2024标准4.1.2.2或4.1.2.3 的规定外，其余均适用此条款），以上检测均符合检测标准要求。

2.1.5.1.3 使用过程中的剪切和挤压点要求：依据GB28008-2024 4.1.2.3检测方法以，在预定的使用条件下，不应有 可触及的剪切和挤压点，正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应小于7mm或不小于18 mm，以上检测均符合检测标准要求。

2.1.5.2 有害物质限量要求：
2.1.5.2.1甲醛含量低于检出限≤0.01mg/m³，未检出；苯含量低于检出限≤0.01mg/m³，未检出；甲苯二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，含量低于检出限≤0.01mg/m³，未检出；总挥发性有机化合物(TVOC)含量低于检出标准≤0.50mg/m³，检测结果≤0.15mg/m³，合格。需出具检测机构的抽查检测报告佐证。
2.1.5.2.2可迁移有害元素 (限色漆 )要求：锑(Sb）含量低于检出限≤0.585mg/kg，未检出；砷(As)含量低于检出限≤0.285mg/kg，未检出；钡(Ba)含量低于检出标准≤1000mg/kg，检测结果<0.1mg/kg合格；镉(Cd)含量低于检出限≤0.135mg/kg，未检出；铬(Cr)含量低于检出限≤0.18mg/kg，未检出；铅(Pb)含量低于检出限≤2.085mg/kg，未检出；汞(Hg)含量低于检出限≤0.0023mg/kg，未检出；硒(Se)含量低于检出限≤3.42mg/kg，未检出。需出具检测机构的抽查检测报告佐证。

2.1.5.3 理化性能/通用要求：金属喷漆(塑)涂层硬度≧4H，检测合格；金属喷漆(塑)涂层冲击强度在冲击高度400mm,应无剥落、 裂纹、皱纹均符合要求，检测结果合格；金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀检测在100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；在100h后，检查划道两侧3mm外,应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，以上检测结果均合格；附着力应不低于2级(0级最好，5级最差)，检测结果合格。需出具检测机构的抽查检测报告佐证。
2.1.5.4理化性能/其他要求：物理、化学实验台面耐高温性能应符合“120℃,2h”台面无裂纹标准要求；物理实验台面抗冲击性能应符合板面应无破损， 压痕直径≤10mm的标准要求。化学实验台面抗化学试剂要求应符合表面光泽和/或颜色可有轻微变化的标准要求；以上检测结果均符合检测标准要求。需出具检测机构的抽查检测报告佐证。
2.1.5.4 力学性能要求：按零部件应无断裂或豁裂、用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动、零部件应无影响使用功能的磨损或变形、五金件连接应无松动、活动部件开关应灵便、零部件应无明显位移变化、稳定性试验时，产品不应倾翻多项检测标准及明示要求，依据GB/T10357.1-2013 5.1.2检测方法，在作用力≧600N情况下进行水平静载荷试验10次，检测结果合格，依据GB/T10357.1-2013 5.1.1.1检测方法，主台面在作用力≧2000N,情况下进行垂直载荷试验≧10次，检测结果合格，GB/T10357 .7-2013 4.1检测方法，主台面在作用力≧1000N的情况下进行垂直加载稳定性试验，检测结果合格，依据GB/T24820-2024 7.4.5.1检测方法，在作用力≧750N,载荷0.5kg/dm³的情况下进行具有推拉构件的稳定性试验，检测结果合格，依据GB/T10357 .1-2013 5.1.4检测方法，在跌落试验高度≧150mm,10次的情况下，检测结构合格， 依据GB/T38607-2020 6.4检测方法，在作用力力≧ 600N进行垂直耐久性试验10000次，检测结果合格。

2

