| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （标的名称） |  | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 数量/单位 | 最高限价（万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |
| 1 | 中南大学标准化实验室环境管理、通风废气、和集中供气设备采购项目 | 通风废气系统 | 通风柜 | 否 | 否 | 15台 | 326万元 | 合同签订后60天内 | 中南大学 |
|  |  |  | 玻璃钢离心风机 | 否 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 有机废气处理装置 | 否 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 无机废气处理装置 | 否 | 否 | 2台 |  |  |  |
|  |  |  | 管道箱式防爆风机 | 否 | 否 | 3台 |  |  |  |
|  |  |  | 管道箱式风机1 | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 管道箱式风机2 | 否 | 否 | 3台 |  |  |  |
|  |  |  | 风机总电箱 | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 变频控制柜 （AP-01/02) | 是 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 静压传感器 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 圆伞形风雨帽 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 进出风口变径 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 风机软接 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | VAV变风量阀(控制系统） | 否 | 否 | 15套 |  |  |  |
|  |  |  | 电动阀控制器（箱） | 否 | 否 | 22套 |  |  |  |
|  |  |  | 电动风阀1 | 否 | 否 | 19个 |  |  |  |
|  |  |  | 电动风阀2 | 否 | 否 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 手动风阀1 | 否 | 否 | 30个 |  |  |  |
|  |  |  | 手动风阀2 | 否 | 否 | 19个 |  |  |  |
|  |  |  | 手动风阀3 | 否 | 否 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 70度防火阀1 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
|  |  |  | 70度防火阀2 | 否 | 否 | 7个 |  |  |  |
|  |  |  | 70度防火阀3 | 否 | 否 | 4个 |  |  |  |
|  |  |  | 70度防火阀4 | 否 | 否 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  | 风机消声房 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 设备基础 | 否 | 否 | 15.64立方 |  |  |  |
|  |  |  | PP圆形风管1 | 否 | 否 | 65米 |  |  |  |
|  |  |  | PP圆形风管2 | 否 | 否 | 60米 |  |  |  |
|  |  |  | PP圆形风管3 | 否 | 否 | 110米 |  |  |  |
|  |  |  | PP圆形风管4 | 否 | 否 | 12米 |  |  |  |
|  |  |  | PP圆形风管5 | 否 | 否 | 28米 |  |  |  |
|  |  |  | 室内矩形PP风管1 | 否 | 否 | 150平方 |  |  |  |
|  |  |  | 室内矩形PP风管2 | 否 | 否 | 30平方 |  |  |  |
|  |  |  | 室外矩形PP风管 | 否 | 否 | 350平方 |  |  |  |
|  |  |  | 风管支架 | 否 | 否 | 800KG |  |  |  |
|  |  |  | 控制线1 | 否 | 否 | 735.52米 |  |  |  |
|  |  |  | 控制线2 | 否 | 否 | 180米 |  |  |  |
|  |  |  | 控制线3 | 否 | 否 | 180米 |  |  |  |
|  |  |  | 电源线 | 否 | 否 | 150米 |  |  |  |
|  |  |  | 风机电缆1 | 否 | 否 | 72.6米 |  |  |  |
|  |  |  | 风机电缆2 | 否 | 否 | 8米 |  |  |  |
|  |  |  | 风机电缆3 | 否 | 否 | 8米 |  |  |  |
|  |  |  | 风机电缆4 | 否 | 否 | 16米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管1 | 否 | 否 | 1074.6米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管2 | 否 | 否 | 8米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管3 | 否 | 否 | 8米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管4 | 否 | 否 | 18米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管5 | 否 | 否 | 80米 |  |  |  |
|  |  |  | 凿(压、切割)槽 | 否 | 否 | 15米 |  |  |  |
|  |  |  | 外窗玻璃拆除及复原 | 否 | 否 | 21块 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体开洞 | 否 | 否 | 5个 |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 环境管理系统 | 氧气浓度传感器 | 否 | 否 | 74套 |  |  |  |
|  |  |  | 氢气浓度传感器 | 否 | 否 | 16套 |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫传感器 | 否 | 否 | 18套 |  |  |  |
|  |  |  | CO传感器 | 否 | 否 | 20套 |  |  |  |
|  |  |  | 甲烷传感器 | 否 | 否 | 12套 |  |  |  |
|  |  |  | 楼层控制柜（器） | 否 | 否 | 6套 |  |  |  |
|  |  |  | 声光报警指示灯 | 否 | 否 | 6套 |  |  |  |
|  |  |  | 监控服务器 | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 核心交换机 | 否 | 否 | 1台 |  |  |  |
|  |  |  | 传感器控制线 | 否 | 否 | 2663.48米 |  |  |  |
|  |  |  | 网线 | 否 | 否 | 220米 |  |  |  |
|  |  |  | 穿线管 | 否 | 否 | 2883.48米 |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |
|  |  | 集中供气系统 | 终端调压阀 | 否 | 否 | 156 只 |  |  |  |
|  |  |  | 终端控制球阀 | 否 | 否 | 156 个 |  |  |  |
|  |  |  | 阀门底座 | 否 | 否 | 156 个 |  |  |  |
|  |  |  | 转接头1 | 否 | 否 | 156个 |  |  |  |
|  |  |  | 转接头2 | 否 | 否 | 156 个 |  |  |  |
|  |  |  | 管道堵头 | 否 | 否 | 36 个 |  |  |  |
|  |  |  | 三通1 | 否 | 否 | 156个 |  |  |  |
|  |  |  | 三通2 | 否 | 否 | 30 个 |  |  |  |
|  |  |  | 三通3 | 否 | 否 | 80个 |  |  |  |
|  |  |  | 管道管码 | 否 | 否 | 1200个 |  |  |  |
|  |  |  | 半自动切换装置（2*2） | 否 | 否 | 12套 |  |  |  |
|  |  |  | 单侧气瓶一级减压阀面板 | 否 | 否 | 56套 |  |  |  |
|  |  |  | 高压软管 | 否 | 否 | 104根 |  |  |  |
|  |  |  | 钢瓶接头 | 否 | 否 | 104个 |  |  |  |
|  |  |  | 钢瓶固定座 | 否 | 否 | 104个 |  |  |  |
|  |  |  | 转接头1 | 否 | 否 | 104个 |  |  |  |
|  |  |  | 转接头2 | 否 | 否 | 12个 |  |  |  |
|  |  |  | 转接头3 | 否 | 否 | 80个 |  |  |  |
|  |  |  | 三通 | 否 | 否 | 80个 |  |  |  |
|  |  |  | 管道控制球阀1 | 否 | 否 | 12个 |  |  |  |
|  |  |  | 管道控制球阀2 | 否 | 否 | 56个 |  |  |  |
|  |  |  | 低压报警主机 | 否 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 低压报警探头 | 否 | 否 | 24套 |  |  |  |
|  |  |  | 报警指示灯 | 否 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 泄漏报警主机 | 否 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 泄漏报警探头 | 否 | 否 | 3套 |  |  |  |
|  |  |  | 洁净管道1 | 否 | 否 | 1020米 |  |  |  |
|  |  |  | 洁净管道2 | 否 | 否 | 950米 |  |  |  |
|  |  |  | 管道支架 | 否 | 否 | 420kg |  |  |  |
|  |  |  | 墙体/楼板开孔 | 否 | 否 | 46个 |  |  |  |
|  |  |  | 控制信号线 | 否 | 否 | 230米 |  |  |  |
|  |  |  | JDG电线套管 | 否 | 否 | 230米 |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |