- 中南大学后勤保障部饮食服务中心综合餐饮大楼油烟净化及新风系统采购项目采购清单

| 序号 | 分项名称 | 核心产品 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负一层厨房 |  |  |  |
| 1 | 前倾式补风风柜 | 否 | 1/台 |
| 2 | 风柜配套材料 |  | 1/套 |
| 3 | 五金杂件/吊杆等配件 |  | 1/项 |
| 一层厨房 |  |  |  |
| 4 | UV控制箱1-1 | 是 | 3/套 |
| 5 | 抽气罩1-1 | 否 | 1/台 |
| 6 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕1-1 | 是 | 1/套 |
| 7 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕1-2 |  | 1/套 |
| 8 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕1-3 |  | 1/套 |
| 9 | 油网烟罩连鲜风幕1-1 | 否 | 8.16/米 |
| 10 | 油网烟罩连鲜风幕1-2 |  | 4.7/米 |
| 11 | 油网烟罩连鲜风幕1-3 |  | 1.7/米 |
| 12 | 油网烟罩连鲜风幕1-4 |  | 1.7/米 |
| 13 | 封墙钢1-1 |  | 21.95/米 |
| 14 | 抽气风柜（后倾式）1-1 |  | 1/台 |
| 15 | 风柜配套材料1-1 |  | 1/套 |
| 16 | 静电处理器(低排）1-1 | 是 | 1/台 |
| 17 | 静电进出口变径风管1-1 | 否 | 2/个 |
| 18 | 抽气风管(不锈钢）1-1 |  | 5/米 |
| 19 | 抽气风管(不锈钢）1-2 |  | 12/米 |
| 20 | 抽气风管(不锈钢）1-3 |  | 8/米 |
| 21 | 风量调节阀1-1 |  | 1/个 |
| 22 | 风量调节阀1-2 |  | 1/个 |
| 23 | 抽气风柜（后倾式）1-2 |  | 2/台 |
| 24 | 风柜配套材料1-2A |  | 1/套 |
| 25 | 风柜配套材料1-2B |  | 1/套 |
| 26 | 静电处理器(低排）1-2 | 是 | 2/台 |
| 27 | 静电进出口变径风管1-2 | 否 | 4/个 |
| 28 | 抽气风管(不锈钢）1-4 |  | 30/米 |
| 29 | 弯头（不锈钢）1-1 |  | 2/个 |
| 30 | 抽气风管(不锈钢）1-5 |  | 15/米 |
| 31 | 弯头（不锈钢）1-2 |  | 1/个 |
| 32 | 抽气风管(不锈钢）1-6 |  | 10/米 |
| 33 | 不锈钢止回阀1-1 |  | 1/个 |
| 34 | 风量调节阀1-3 |  | 1/个 |
| 35 | 风量调节阀1-4 |  | 1/个 |
| 36 | 抽气风柜（后倾式）1-3 |  | 1/台 |
| 37 | 风柜配套材料1-3 |  | 1/套 |
| 38 | 静电处理器(低排）1-3 | 是 | 1/台 |
| 39 | 静电进出口变径风管1-3 | 否 | 2/个 |
| 40 | 抽气风管(不锈钢）1-7 |  | 25/米 |
| 41 | 弯头(不锈钢）1-3 |  | 2/个 |
| 42 | 抽气风管(不锈钢）1-8 |  | 10/米 |
| 43 | 抽气风管(不锈钢）1-9 |  | 5/米 |
| 44 | 150°C不锈钢防火阀1-1 |  | 3/个 |
| 45 | 不锈钢止回阀1-2 |  | 1/个 |
| 46 | 风量调节阀1-5 |  | 1/个 |
| 47 | 风量调节阀1-6 |  | 1/个 |
| 48 | 抽气风柜（后倾式）1-4 |  | 1/台 |
| 49 | 风柜配套材料1-4 |  | 1/套 |
| 50 | 抽气风管(不锈钢）1-10 |  | 10/米 |
| 51 | 弯头（不锈钢）1-4 |  | 2/个 |
| 52 | 前倾式补风风柜1-1 |  | 1/台 |
| 53 | 风柜配套材料1-5 |  | 1/套 |
| 54 | 鲜风风管(不锈钢）1-1 |  | 2/米 |
| 55 | 弯头(不锈钢）1-5 |  | 1/个 |
| 56 | 鲜风风管(不锈钢）1-2 |  | 2/米 |
| 57 | 鲜风风管(不锈钢）1-3 |  | 17/米 |
| 58 | 鲜风风管(不锈钢）1-4 |  | 15/米 |
| 59 | 风量调节阀1-7 |  | 2/个 |
| 60 | 风量调节阀1-8 |  | 2/个 |
| 61 | 不锈钢止回阀1-3 |  | 1/个 |
| 62 | 前倾式补风风柜1-2 |  | 1/台 |
| 63 | 风柜配套材料 |  | 1/套 |
| 64 | 鲜风风管(不锈钢）1-5 |  | 2/米 |
| 65 | 鲜风风管(不锈钢）1-6 |  | 6/米 |
| 66 | 弯头(不锈钢）1-6 |  | 1/个 |
| 67 | 鲜风风管(不锈钢）1-7 |  | 15/米 |
| 68 | 鲜风风管(不锈钢）1-8 |  | 15/米 |
| 69 | 风量调节阀1-9 |  | 1/个 |
| 70 | 风量调节阀1-10 |  | 2/个 |
| 71 | 风量调节阀1-11 |  | 1/个 |
| 72 | 不锈钢止回阀1-4 |  | 1/个 |
| 73 | 五金杂件/吊杆等配件1-1 |  | 1/项 |
| 二层厨房 |  |  |  |
| 74 | UV控制箱2-1 | 是 | 2/套 |
| 75 | 抽气罩2-1 | 否 | 1/台 |
| 76 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕2-1 | 是 | 1/套 |
| 77 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕2-2 |  | 1/套 |
| 78 | 油网烟罩连鲜风幕2-1 | 否 | 8.16/米 |
| 79 | 油网烟罩连鲜风幕2-2 |  | 4.7/米 |
| 80 | 封墙钢2-1 |  | 21.95/米 |
| 81 | 抽气风柜（后倾式）2-1 |  | 1/台 |
| 82 | 风柜配套材料2-1 |  | 1/套 |
| 83 | 静电处理器(低排）2-1 | 是 | 1/台 |
| 84 | 静电进出口变径风管2-1 | 否 | 2/个 |
| 85 | 抽气风管(不锈钢）2-1 |  | 5/米 |
| 86 | 抽气风管(不锈钢）2-2 |  | 12/米 |
| 87 | 抽气风管(不锈钢）2-3 |  | 8/米 |
| 88 | 风量调节阀2-1 |  | 1/个 |
| 89 | 风量调节阀2-2 |  | 1/个 |
| 90 | 抽气风柜（后倾式）2-2 |  | 2/台 |
| 91 | 风柜配套材料2-2A |  | 1/套 |
| 92 | 风柜配套材料2-2B |  | 1/套 |
| 93 | 静电处理器(低排）2-2 | 是 | 2/台 |
| 94 | 静电进出口变径风管2-2 | 否 | 4/个 |
| 95 | 抽气风管(不锈钢）2-4 |  | 30/米 |
| 96 | 弯头（不锈钢）2-1 |  | 2/个 |
| 97 | 抽气风管(不锈钢）2-5 |  | 15/米 |
| 98 | 弯头（不锈钢）2-2 |  | 1/个 |
| 99 | 抽气风管(不锈钢）2-6 |  | 10/米 |
| 100 | 不锈钢止回阀2-1 |  | 1/个 |
| 101 | 风量调节阀2-3 |  | 1/个 |
| 102 | 风量调节阀2-4 |  | 1/个 |
| 103 | 抽气风柜（后倾式）2-3 |  | 1/台 |
| 104 | 风柜配套材料2-3 |  | 1/套 |
| 105 | 抽气风管(不锈钢）2-7 |  | 10/米 |
| 106 | 弯头（不锈钢）2-3 |  | 2/个 |
| 107 | 前倾式补风风柜2-1 |  | 1/台 |
| 108 | 风柜配套材料2-4 |  | 1/套 |
| 109 | 鲜风风管(不锈钢）2-1 |  | 2/米 |
| 110 | 弯头(不锈钢）2-4 |  | 1/个 |
| 111 | 鲜风风管(不锈钢）2-2 |  | 2/米 |
| 112 | 鲜风风管(不锈钢）2-3 |  | 17/米 |
| 113 | 鲜风风管(不锈钢）2-4 |  | 15/米 |
| 114 | 风量调节阀2-5 |  | 2/个 |
| 115 | 风量调节阀2-6 |  | 2/个 |
| 116 | 不锈钢止回阀2-2 |  | 1/个 |
| 117 | 前倾式补风风柜2-2 |  | 1/台 |
| 118 | 风柜配套材料2-5 |  | 1/套 |
| 119 | 鲜风风管(不锈钢）2-5 |  | 2/米 |
| 120 | 鲜风风管(不锈钢）2-6 |  | 6/米 |
| 121 | 弯头(不锈钢）2-5 |  | 1/个 |
| 122 | 鲜风风管(不锈钢）2-7 |  | 15/米 |
| 123 | 鲜风风管(不锈钢）2-8 |  | 15/米 |
| 124 | 风量调节阀2-7 |  | 1/个 |
| 125 | 风量调节阀2-8 |  | 2/个 |
| 126 | 风量调节阀2-9 |  | 1/个 |
| 127 | 不锈钢止回阀2-3 |  | 1/个 |
| 128 | 五金杂件/吊杆等配件2-1 |  | 1/项 |
| 三层厨房 |  |  |  |
| 129 | 封墙钢3-1 | 否 | 39.4/米 |
| 130 | 抽气罩3-1 |  | 1/台 |
| 131 | 油烟净化一体机3-1 | 是 | 5.8/米 |
| 132 | 油烟净化一体机3-2 |  | 5.8/米 |
| 133 | 油烟净化一体机3-3 |  | 4.4/米 |
| 134 | 油烟净化一体机3-4 |  | 5/米 |
| 135 | 油烟净化一体机3-5 |  | 3.8/米 |
| 136 | 油烟净化一体机3-6 |  | 5.1/米 |
| 137 | 油烟净化一体机3-7 |  | 1.6/米 |
| 138 | 油烟净化一体机3-8 |  | 1.7/米 |
| 139 | 油烟净化一体机3-9 |  | 4.4/米 |
| 140 | 油烟净化一体机3-10 |  | 1.8/米 |
| 141 | 油烟净化一体机3-11 |  | 4.4/米 |
| 142 | 油烟净化一体机3-12 |  | 2.1/米 |
| 143 | 油烟净化一体机3-13 |  | 4.4/米 |
| 144 | 抽气风柜（后倾式）3-1 | 否 | 1/台 |
| 145 | 风柜配套材料3-1 |  | 1/套 |
| 146 | 抽气风柜（后倾式）3-2 |  | 1/台 |
| 147 | 风柜配套材料3-2 |  | 1/套 |
| 148 | 抽气风柜（后倾式）3-3 |  | 1/台 |
| 149 | 风柜配套材料3-3 |  | 1/套 |
| 150 | 抽气风管(不锈钢）3-1 |  | 8/米 |
| 151 | 弯头（不锈钢）3-1 |  | 2/个 |
| 152 | 抽气风管(不锈钢）3-2 |  | 20/米 |
| 153 | 抽气风管(不锈钢）3-3 |  | 28/米 |
| 154 | 弯头（不锈钢）3-2 |  | 2/个 |
| 155 | 抽气风管(不锈钢）3-4 |  | 4/米 |
| 156 | 抽气风管(不锈钢）3-5 |  | 2/米 |
| 157 | 抽气风管(不锈钢）3-6 |  | 2/米 |
| 158 | 抽气风管(不锈钢）3-7 |  | 15/米 |
| 159 | 前倾式补风风柜3-1 |  | 1/台 |
| 160 | 风柜配套材料3-4 |  | 1/套 |
| 161 | 鲜风风管(不锈钢）3-1 |  | 20/米 |
| 162 | 弯头(不锈钢）3-3 |  | 2/个 |
| 163 | 鲜风风管(不锈钢）3-2 |  | 6/米 |
| 164 | 不锈钢止回阀3-1 |  | 1/个 |
| 165 | 前倾式补风风柜3-2 |  | 1/台 |
| 166 | 风柜配套材料3-5 |  | 1/套 |
| 167 | 鲜风风管(不锈钢）3-3 |  | 6/米 |
| 168 | 弯头(不锈钢）3-4 |  | 1/个 |
| 169 | 五金杂件/吊杆等配件3-1 |  | 1/项 |
| 四层厨房 |  |  |  |
| 170 | 封墙钢4-1 | 否 | 34.7/米 |
| 171 | 抽气罩4-1 |  | 1/台 |
| 172 | 油烟净化一体机4-1 | 是 | 4.2/米 |
| 173 | 油烟净化一体机4-2 |  | 4.2/米 |
| 174 | 油烟净化一体机4-3 |  | 1.7/米 |
| 175 | 油烟净化一体机4-4 |  | 5.1/米 |
| 176 | 油烟净化一体机4-5 |  | 4.7/米 |
| 177 | 油烟净化一体机4-6 |  | 4.7/米 |
| 178 | 油烟净化一体机4-7 |  | 5.1/米 |
| 179 | 油烟净化一体机4-8 |  | 5.2/米 |
| 180 | 抽气风柜（后倾式）4-1 | 否 | 1/台 |
| 181 | 风柜配套材料4-1 |  | 1/套 |
| 182 | 抽气风柜（后倾式）4-2 |  | 1/台 |
| 183 | 风柜配套材料4-2 |  | 1/套 |
| 184 | 抽气风管(不锈钢）4-1 |  | 5/米 |
| 185 | 弯头(不锈钢）4-1 |  | 1/个 |
| 186 | 抽气风管(不锈钢）4-2 |  | 45/米 |
| 187 | 弯头(不锈钢）4-2 |  | 4/个 |
| 188 | 抽气风管(不锈钢）4-3 |  | 5/米 |
| 189 | 抽气风管(不锈钢）4-4 |  | 5/米 |
| 190 | 弯头(不锈钢）4-3 |  | 1/个 |
| 191 | 抽气风柜（后倾式）4-3 |  | 1/台 |
| 192 | 风柜配套材料4-3 |  | 1/套 |
| 193 | 抽气风管(不锈钢）4-5 |  | 8/米 |
| 194 | 弯头(不锈钢）4-4 |  | 2/个 |
| 195 | 前倾式补风风柜4-1 |  | 1/台 |
| 196 | 风柜配套材料4-4 |  | 1/套 |
| 197 | 鲜风风管(不锈钢）4-1 |  | 8/米 |
| 198 | 鲜风风管(不锈钢）4-2 |  | 12/米 |
| 199 | 弯头(不锈钢）4-5 |  | 1/个 |
| 200 | 鲜风风管(不锈钢）4-3 |  | 6/米 |
| 201 | 不锈钢止回阀4-1 |  | 1/个 |
| 202 | 前倾式补风风柜4-2 |  | 1/台 |
| 203 | 风柜配套材料4-5 |  | 1/套 |
| 204 | 鲜风风管(不锈钢）4-4 |  | 5/米 |
| 205 | 不锈钢止回阀4-2 |  | 1/个 |
| 206 | 五金杂件/吊杆等配件4-1 |  | 1/项 |
| 五层厨房 |  |  |  |
| 207 | UV控制箱5-1 | 是 | 1/套 |
| 208 | 封墙钢5-1 | 否 | 5.1/米 |
| 209 | 抽气罩5-1 |  | 1/台 |
| 210 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕5-1 | 是 | 1/套 |
| 211 | 一体式UV油网烟罩连鲜风幕5-2 |  | 1/套 |
| 212 | 抽气风柜（后倾式）5-1 | 否 | 1/台 |
| 213 | 风柜配套材料5-1 |  | 1/套 |
| 214 | 静电处理器(低排）5-1 | 是 | 1/台 |
| 215 | 静电进出口变径风管5-1 | 否 | 2/个 |
| 216 | 抽气风管(不锈钢）5-1 |  | 6/米 |
| 217 | 弯头(不锈钢）5-1 |  | 1/个 |
| 218 | 抽气风管(不锈钢）5-2 |  | 18/米 |
| 219 | 弯头(不锈钢）5-2 |  | 1/个 |
| 220 | 风量调节阀5-1 |  | 2/个 |
| 221 | 抽气风柜（后倾式）5-2 |  | 1/台 |
| 222 | 风柜配套材料5-2 |  | 1/套 |
| 223 | 抽气风管(不锈钢）5-3 |  | 10/米 |
| 224 | 弯头（不锈钢）5-3 |  | 1/个 |
| 225 | 150°C不锈钢防火阀5-1 |  | 1/个 |
| 226 | 不锈钢止回阀5-1 |  | 1/个 |
| 227 | 前倾式补风风柜5-1 |  | 1/台 |
| 228 | 风柜配套材料5-3 |  | 1/套 |
| 229 | 鲜风风管(不锈钢）5-1 |  | 2/米 |
| 230 | 弯头(不锈钢）5-4 |  | 1/个 |
| 231 | 鲜风风管(不锈钢）5-2 |  | 8/米 |
| 232 | 鲜风风管(不锈钢）5-3 |  | 8/米 |
| 233 | 鲜风风管(不锈钢）5-4 |  | 10/米 |
| 234 | 鲜风风管(不锈钢）5-5 |  | 6/米 |
| 235 | 弯头(不锈钢）5-5 |  | 1/个 |
| 236 | 不锈钢止回阀5-2 |  | 1/个 |
| 237 | 风量调节阀5-2 |  | 1/个 |
| 238 | 风量调节阀5-3 |  | 1/个 |
| 239 | 风量调节阀5-4 |  | 1/个 |
| 240 | 五金杂件/吊杆等配件5-1 |  | 1/项 |