
采购清单

一、采购清单
	项目名称
	包名称
	序号
	分项项目名称（标的名称）
	是否核心产品
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	预算（万元）
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	时间
	地点

	实验室设备及弱电改造项目
	实验室设备及弱电改造项目
	1
	智能融合信息终端
	否
	8
	台
	否
	188
	合同生效后45天内
	中南大学

	
	
	2
	智能触摸面板
	否
	8
	个
	否
	
	
	

	
	
	3
	86吋交互智能平板
	是
	26
	台
	否
	
	
	

	
	
	4
	推拉黑板
	否
	9
	套
	否
	
	
	

	
	
	5
	超短焦激光投影仪
	否
	7
	台
	否
	
	
	

	
	
	6
	交互式触控投影屏幕
	否
	1
	套
	否
	
	
	

	
	
	7
	扩声系统智能音频主机
	否
	8
	台
	否
	
	
	

	
	
	8
	无线手持麦克风
	否
	8
	个
	否
	
	
	

	
	
	9
	音箱
	否
	16
	个
	否
	
	
	

	
	
	10
	讲台
	否
	8
	套
	否
	
	
	

	
	
	11
	高清筒形摄像机
	否
	61
	台
	否
	
	
	

	
	
	12
	人脸识别智能摄像机
	否
	3
	台
	否
	
	
	

	
	
	13
	蝶形电梯半球
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	14
	半球网络摄像机
	否
	6
	台
	否
	
	
	

	
	
	15
	智能型对讲海螺半球网络摄像机
	否
	25
	台
	否
	
	
	

	
	
	16
	双400万全彩警戒4寸双摄球型网络摄像机
	否
	2
	台
	否
	
	
	

	
	
	17
	智能红外防爆网络摄像机
	否
	5
	台
	否
	
	
	

	
	
	18
	SFP千兆单模光模块
	否
	24
	块
	否
	
	
	

	
	
	19
	视频存储设备
	否
	1
	套
	否
	
	
	

	
	
	20
	16TB企业级硬盘
	否
	32
	块
	否
	
	
	

	
	
	21
	大模型智能分析设备
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	22
	智慧物联综合管理一体机（含平台软件）
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	23
	46寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元
	否
	6
	台
	否
	
	
	

	
	
	24
	高清视频解码器
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	25
	7寸智能门禁一体机
	否
	15
	套
	否
	
	
	

	
	
	26
	桌面式人证核验终端
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	27
	UPS不间断电源
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	28
	铅酸免维护蓄电池
	否
	16
	台
	否
	
	
	

	
	
	29
	防雷接地系统
	否
	1
	套
	否
	
	
	

	
	
	30
	12U墙柜
	否
	6
	台
	否
	
	
	

	
	
	31
	42U机柜
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	32
	24口POE交换机
	否
	9
	台
	否
	
	
	

	
	
	33
	48口交换机
	否
	2
	台
	否
	
	
	

	
	
	34
	汇聚交换机
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	35
	企业级路由器
	否
	1
	个
	否
	
	
	

	
	
	36
	电脑云终端（含虚拟化软件）
	是
	58
	套
	否
	
	
	

	
	
	37
	云终端管理机
	否
	1
	台
	否
	
	
	

	
	
	38
	教学管理软件
	否
	1
	套
	否
	
	
	

	
	
	39
	安全设施一批
	否
	1
	套
	否
	
	
	

	
	
	40
	配套施工及辅材
	否
	1
	项
	否
	
	
	


73

