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	包号
	包名称
	分项项目名称（标的名称）
	是否核心产品
	是否接受进口
	数量/单位
	预算（万元）
	交货要求

	
	
	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	通风系统采购项目
	通风橱
	否
	否
	11台
	147.5
	合同签订后60日内
	中南大学

	
	
	防腐变频离心风机1
	是
	否
	1台
	
	
	

	
	
	防腐变频离心风机2
	是
	否
	1台
	
	
	

	
	
	喷淋塔1
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	喷淋塔2
	否
	否
	1台
	
	
	

	
	
	通风房
	否
	否
	2个
	
	
	

	
	
	万向罩
	否
	否
	28个
	
	
	

	
	
	顶吸式吸风罩
	否
	否
	12个
	
	
	

	
	
	通风橱控制系统
	否
	否
	11套
	
	
	

	
	
	风机变频控制系统
	否
	否
	1套
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