
商务要求
供货周期：自合同签订之日起100天内完成供货并交付使用。
供货地点：中南大学

质保期：自项目验收合格之日起不小于1年；其中，核心部分为高压泵，质保期不小于2年。
付款周期及比例：合同签订后7个工作日内，采购人支付合同金额30%作预付款；货到采购人指定地点并经验收合格后5个工作日内，中标人向采购人账户缴纳合同金额5%作履约保证金后，采购人凭借中标人开具的增值税专用发票，向中标人支付70%货款。
履约保证金：合同金额5%，履约保证金在验收合格之日起1年后退回，履约保证金不计利息。
培训内容及要求：提供不少于7天现场培训，含原理、操作、维护及安全。交付中文手册与操作视频。确保受训人员独立操作，考核通过后验收。
售后服务内容及要求：要求厂家收到故障通知后12小时内做出响应，必要时 48 小时内派出技术人员前往现场处理。故障排除后一周内，提供详细故障处理报告。
