函数/任意波形发生器设备采购清单

| 包号 | 包名称 | 分项名称 | 核心产品 | 数量/单位 | 是否接受进口 | 预算 （人民币） | 交货要求 |  | 代理费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 函数/任意波形发生器采购项目 | 函数/任意波形发生器设备采购 | 是 | 1套 | 否 | 55.8万元 | 合同生效后1个月内 | 中南大学 | 具体收费标准详见本项目“投标须知前附表” |