台式X荧光光谱仪设备采购清单

| 包号 | 包名称 | 分项名称 |  | 核心产品 | 数量/单位 | 是否接受进口 | 预算 （人民币） | 交货要求 |  | 代理费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 台式X荧光光谱仪采购项目 | 台式X荧光光谱仪采购 | 台式X荧光光谱仪主机 | 是 | 1台 | 是 | 61.2万元 | 合同生效后3个月内 | 中南大学 | 具体收费标准详见本项目“投标须知前附表” |
|  |  |  | 防潮光管 | 否 | 1/根 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多位自动样品转盘 | 否 | 1/套 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专用氦气置换装置 | 否 | 1/套 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空装置 | 否 | 1/套 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 迈拉膜 | 否 | 500/片 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 样品池 | 否 | 100/个 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电脑 | 否 | 1/台 | 否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 打印机 | 否 | 1/台 | 否 |  |  |  |  |
|  |  |  | 压片机 | 否 | 1/套 | 否 |  |  |  |  |