## 采购清单

| 包号 | 包名称 | 分项系统模块 | 分项项目名称（标的名称） | 是否核心产品 | 是否接受进口 | 数量/单位 | 预算（万元） | 交货要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |
| 1 | 教学实验室供气系统采购项目 | 供气主分配供给系统 | 双瓶全钢气瓶柜 | 否 | 否 | 4台 | 29.78 | 合同签订后60个日历天内 | 中南大学 |
|  |  |  | 钢瓶固定架 | 否 | 否 | 15个 |  |  |  |
|  |  |  | 钢瓶接头 | 否 | 否 | 23套 |  |  |  |
|  |  |  | 单向阀 | 否 | 否 | 18套 |  |  |  |
|  |  |  | 高压软管 | 否 | 否 | 18条 |  |  |  |
|  |  |  | NPT接头 | 否 | 否 | 18套 |  |  |  |
|  |  |  | 单侧气源手动调压装置 | 是 | 否 | 14套 |  |  |  |
|  |  |  | 双侧气源手动调压装置 | 否 | 否 | 2套 |  |  |  |
|  |  |  | 一级减压阀 | 是 | 否 | 5套 |  |  |  |
|  |  |  | 低压球阀1 | 否 | 否 | 5个 |  |  |  |
|  |  |  | 低压球阀2 | 否 | 否 | 16个 |  |  |  |
|  |  |  | 回火防止阀1 | 否 | 否 | 3个 |  |  |  |
|  |  |  | 回火防止阀2 | 否 | 否 | 2个 |  |  |  |
|  |  | 供气支分配供给系统 | 终端球阀 | 否 | 否 | 50个 |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管1 | 是 | 否 | 143m |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管2 | 是 | 否 | 251m |  |  |  |
|  |  |  | 焊接三通 | 否 | 否 | 12个 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接变径三通 | 否 | 否 | 14个 |  |  |  |
|  |  |  | 焊接变径直通 | 否 | 否 | 34个 |  |  |  |
|  |  |  | 卡套三通 | 否 | 否 | 15个 |  |  |  |
|  |  |  | MC接头1 | 否 | 否 | 55个 |  |  |  |
|  |  |  | MC接头2 | 否 | 否 | 16个 |  |  |  |
|  |  |  | 终端接头 | 否 | 否 | 50个 |  |  |  |
|  |  | 供气安全管控系统 | 氧含量探测器 | 否 | 否 | 10个 |  |  |  |
|  |  |  | 可燃气泄露探测器 | 否 | 否 | 3个 |  |  |  |
|  |  |  | 气体报警控制器 | 否 | 否 | 10套 |  |  |  |
|  |  |  | 信号线 | 否 | 否 | 230米 |  |  |  |
|  |  | 系统配套 | 耗材（管码、导轨、电源线、线管等安装所需零配件） | 否 | 否 | 1项 |  |  |  |